## Лист1
Объект: ПС 110/10кВ "КСК" |  |  | Дата проведения замеров: 21.06.2017 года
Время/ч |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2
1Т |  | I 10, А | 435 | 315 | 280 | 285 | 300 | 470 | 522 | 482 | 482 | 492 | 502 | 502 | 502 | 492 | 337 | 337 | 327 | 255 | 255 | 255 | 255 | 165 | 165 | 165
|  | U 10, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | РПН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2Т |  | I 10, А | Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 3: ОТКЛЮЧЕН
U 10, кВ
РПН | bar: Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 3 to Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 2
Фидера 10 кВ | 1 секция шин | яч. 3 ф. РП-1-1 | Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 3: ОТКЛЮЧЕН
|  | яч. 7 ф. Олимпийская-1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.13 ф. Привоз-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | яч.15 ф. Линейная-1 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.17 ф. ДК-1 | Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 3: ОТКЛЮЧЕН
|  | яч.19 ф. Завод Электрон | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 75 | 75 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.21 ф. Тяга-7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.23 ф. ТН-3 | Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 3: ОТКЛЮЧЕН
|  | яч.25 ф. РП-22-1 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40
|  | яч.27 ф. РП-11-1 | Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 3: ОТКЛЮЧЕН
|  | яч.29 ф. Стройкомплект Д-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.31 ф. Завод Сантехкомплект | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 2 секция шин | яч.2 ф. Привоз-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч. 4 ф. РП-2-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч. 12 ф. Олимпийская-2 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5
|  | яч.16 ф. РП-11-2 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40
|  | яч.18 ф. РП-22-2 | 45 | 20 | 20 | 25 | 30 | 60 | 70 | 20 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35
|  | яч.20 ф. ТН-4 | Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 3: ОТКЛЮЧЕН
|  | яч.22 ф. Тяга-7-2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | яч.24 ф. Завод Электрон | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | яч.26 ф. ДК-1 | Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 3: ОТКЛЮЧЕН
|  | яч.28 ф. Линейная-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.30 ф. Стройкомплект Д-2 | Дата проведения замеров: 21.06.2017 года 3: ОТКЛЮЧЕН
|  | яч.32 ф. Завод Сантехкомплект | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5