## Лист1
Объект: ПС 110/10кВ "КСК" |  |  | Дата проведения замеров: 21.09.2016 года
Время/ч |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20:00 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2
1Т |  | I 10, А | [17 empty] | 390
|  | U 10, кВ | [17 empty] | 10.5
|  | РПН | [17 empty] | 7
2Т |  | I 10, А | [17 empty] | 445
|  | U 10, кВ | [17 empty] | 10.5
|  | РПН | [17 empty] | 1
Фидера 10 кВ | 1 секция шин | яч. 3 ф. РП-1-1 | [17 empty] | 10
|  | яч. 7 ф. Олимпийская-1 | [17 empty] | 10
|  | яч.13 ф. Привоз-1 | [17 empty] | 10
|  | яч.15 ф. Линейная-1 | [17 empty] | 20
|  | яч.17 ф. ДК-1 | [17 empty] | откл.
|  | яч.19 ф. Завод Электрон | [17 empty] | 10
|  | яч.21 ф. Тяга-7-1 | [17 empty] | 10
|  | яч.23 ф. ТН-3 | [17 empty] | откл.
|  | яч.25 ф. РП-22-1 | [17 empty] | 150
|  | яч.27 ф. РП-11-1 | [17 empty] | 160
|  | яч.29 ф. Стройкомплект Д-1 | [17 empty] | 5
|  | яч.31 ф. Завод Сантехкомплект | [17 empty] | 5
| 2 секция шин | яч.2 ф. Привоз-2 | [17 empty] | 5
|  | яч. 4 ф. РП-2-2 | [17 empty] | 10
|  | яч. 12 ф. Олимпийская-2 | [17 empty] | 30
|  | яч.16 ф. РП-11-2 | [17 empty] | 160
|  | яч.18 ф. РП-22-2 | [17 empty] | 155
|  | яч.20 ф. ТН-4 | [17 empty] | откл.
|  | яч.22 ф. Тяга-7-2 | [17 empty] | 10
|  | яч.24 ф. Завод Электрон | [17 empty] | 10
|  | яч.26 ф. ДК-1 | [17 empty] | откл.
|  | яч.28 ф. Линейная-2 | [17 empty] | 50
|  | яч.30 ф. Стройкомплект Д-2 | [17 empty] | откл.
|  | яч.32 ф. Завод Сантехкомплект | [17 empty] | 15