## Январь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 21.01.2022г | ПАО "Фортум" Тюменская ТЭЦ-1 | КЛ-10 кВ "ЗМЗ-2" Тюменская ТЭЦ-1 яч.№203 на РП-3 "Ввод-2" р-н Гилёвская роща. | 21.01.2022 г 20:37 на РП-3, кратковременно отключить В-10 "ЗМЗ-2" для отыскания "земля" в сети 2С-10 кВ на Тюменская ТЭЦ-1. | Выполнено ручное откл/вкл фидера 10 кВ по команде диспетчера в 20:37. На РП-3 неисправностей нет.

## Февраль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-02-04 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП 2х1600 кВА «Дом печати» РУ-0,4 кВ, АВР-0,4. | 06.02.2022г с 13:00 ч. Устранение неисправности в цепях оперативного тока АВР-0,4 кВ. Опробование работы АВР-0,4 кВ. | Выполнено 06.02.2022 г 13:00 - 17:00
2 | 2022-02-08 | ООО УК «Система» | ТП-11, РУ-0,4 кВ АВ-0,4 кВ «Банк» Новгородская,10. | 13.02.2022г 08:00 – 12:00 отключить АВ-0,4 кВ «Банк» Новгородская,10. (заявка №36 от 08.02.22г ООО УК «Система» отв.лицо Горбушин Н.Н.) для БПР по ТО электооборудования ВРЩ. | Выполнено13.02.2022г 08:00 – 12:00
3 | 2022-02-11 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ «КСК», ЗРУ-10 яч.№21 ф. "РП 2-1". | 12.02.2022г 10:00 – 17:00 подключение вторичных цепей ТТ-10 -300/5, прогруз токовых цепей. Настройка уставок защит. Опробование работы выключателя В-10 "РП 2-1". | Выполнено 12.02.2022г 10:00 – 17:00
4 | 2022-02-11 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-2, ЗРУ-10 яч.№5 ф. "Ввод-1-ПС КСК". | 12.02.2022г 10:00 – 17:00 настройка уставок защит ячейка №5 Ввод №1, опробование работы выключателя В-10 "Ввод-1 - ПС КСК" | Выполнено 12.02.2022г 10:00 – 17:00
5 | 2022-02-11 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ «КСК», ЗРУ-10 яч.№21 ф. "РП 2-1". | 14.02.2022г 09:00 – 17:00 Заводка новых кабельных линий, марка АПвП-10-3х(1х400/50) в кабельный отсек ячейки №21. Подключение, биркование КЛ-10 «РП 2-1». | Выполнено 14.02.2022г 09:00 – 17:00
6 | 2022-02-11 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ «КСК», ЗРУ-10 яч.№21 ф. "РП 2-1". | 15.02.2022г 12:00 Включить в работу, под нагрузку КЛ-10 "РП 2-1" | Выполнено15.02.2022г 12:00
7 | 2022-02-15 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ «КСК», ЗРУ-10 яч.№22 В-10 «РП 2-2» | 16.02.2022-17.02.2022 Выключатель В-10 «РП 2-2» в ремонт, включить ЗН КЛ «РП 2-2» для БПР по замене трансформаторов тока 10 кВ на ТТ-10 -300/5. Наладка РЗА, прогруз токовых цепей. Опробование работы В-10«РП 2-2». | Выполнено 17.02.2022 17:00
8 | 2022-02-18 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ «КСК», ЗРУ-10 яч. №17 «ТП-15(Стройка)» | 20.02.2022 г 14:30 - 17:00 отключить В-10 «ТП-15 (Стройка)» для БПР в цепях учёта. | Выполнено 20.02.2022 г 14:30 - 17:00
9 | 2022-02-18 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП/ТП «Правобережный, РУ-10 кВ яч. №1 В-10 «КВЛ-10 ГРП- ТП-4, ТП-35» | 20.02.2022 г 10:00 - 12:00 отключить и заземлить «КВЛ-10 ГРП-ТП-4, ТП-35» для БПР по ТО КТП-400. | Выполнено 20.02.2022 г 10:00 - 12:00
10 | 2022-02-18 | АО «СУЭНКО» | ТП-1 (1592), КЛ-10 "ТП-1593" | 21.02.2022 г 10:00 - 12:00 На основании письма №0922 АО «СУЭНКО» ТГЭС от 16.02.2022 организовать на 21.02.22 в 10:00 часов встречу с представителями АО «СУЭНКО», СК «Восток» на ТП-1593 (ТП-1594). Тел. представителя АО «СУЭНКО» в письме. При необходимости, для БПР по осмотру эл/установок отключить КЛ-10 "ТП-1593". | Откланено, допуск оперативного персонала ООО "Агентство Интеллект-Сервис"в Э/У ТП-1593 представителем ООО СК "Восток".
11 | 2022-02-24 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 "Жданова-2" (Ввод №2 на ТП-18) | 24.02.2022 г. 10:00 Трассировка КЛ-10 «Жданова-2». Эл/лаборатория ВВИ ООО СК «ЗапСибЭнергоСервис». АВР КЛ-10 «Жданова-2». | Выполнено25.02.2022 г. 10:00
12 | 2022-02-25 | ООО «ТСЗ» | КВЛ-10 «РП/ТП Правобережный - ГРП (ВЛ-10 ТП-4, ТП-35)» | 25.02.2022 г. 14:00 Трассировка КЛ-10 «РП/ТП Правобережный - ГРП (ВЛ-10 ТП-4, ТП-35)» на территории ООО "ТСЗ". Отв. рук. работ Горбушин Н.Н. ООО «Альянс». | Выполнено 26.02.2022 г. 09:00

## Март
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-02-25 | ООО "ТСЗ" | ТП-21 мкр.Правобережный, КЛ-0,4 ф."Спортклуб-1", КЛ-0,4 ф."Спортклуб-2". | 02.03.2022 г. 09:00 – 15:00 Отключить КЛ-0,4 «Спортклуб-1», КЛ-0,4 "Спортклуб-2" для БПР по замене ВРУ-0,4 кВ. | Выполнено 02.03.2022 г. 09:00 – 15:00
2 | 2022-03-02 | ПАО «СУЭНКО» | ТП 919 (22), КЛ-10 "ТП 641-ТП 919-12, КЛ-10 "ТП 641-ТП 919-2". | 03.03.2022 с 08:00- 17:00 Отключить КЛ-10 "ТП 641-ТП 919-1", КЛ-10 "ТП 641-ТП 919-22" для БПР по ТО оборудования на ТП 641 в ячейках фидеров 10 кВ ТП 919-1, ТП 919-2. | Выполнено 03.03.2022 с 08:00- 17:00
3 | 2022-02-21 | АО «Россети Тюмень» ТЭС | ТП-18, КЛ-10 "Жданова-1" | 08:00 01.03.22 - 17:00 01.03.22 ПС 110 кВ Казарово. ТО выключателя В-10 Жданова-1. ПЛ № заявки 110948370. Отв. ТРЭС. | Выполнено 08:00 01.03.22 - 17:00 01.03.22
4 | 2022-03-02 | ООО "ТюменьГазСтрой" | РП-3, КЛ-10 "ТюменьГазСтрой ТП-630 кВА" | 09:00 07.03.22 - 13:00 07.03.22 Отключить КЛ-10 "ТюменьГазСтрой ТП-630 кВА" для проведения ТО на ТП-630 кВА. | Выполнено 09:00 07.03.22 - 13:00 07.03.22
5 | 2022-03-03 | АО «Россети Тюмень» ТЭС | ТП-18, КЛ-10 "Жданова-2" | 08:00 09.03.22 - 17:00 09.03.22 ПС 110 кВ Казарово. ТО выключателя В-10 Жданова-2. ПЛ № заявки 110948379. Отв. ТРЭС. | Выполнено 08:00 09.03.22 - 17:00 09.03.22
6 | 2022-03-03 | ООО "АТП-11" | РП-3, КЛ-10 "АТП-11 ТП-1000 кВА" | 09:00 09.03.22 - 13:00 09.03.22 Отключить КЛ-10 "АТП-11" для БВР на ТП-1000 кВА "АТП-11" | Выполнено 09:00 09.03.22 - 13:00 09.03.22
7 | 2022-03-14 | ООО «Ремэнергосервис» | ВЛ-10 «Док» с отпайкой на ТП-6 | 21.03.2022 с 12:00-14:00 ВЛ-10 «Док» в ремонт для БПР на ЛЭП. | Выполнено 21.03.2022 с 12:00-14:00

## Апрель
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-03-30 | ООО "ТССЗ" | КЛ-10 "Ввод ТП-630 кВА"от РП-3 яч.№10 | ОтключитьКЛ-10 "Ввод ТП-630 кВА"от РП-3 яч.№10 для ремонта оборудования 01.04.22, 09:00 ч. | 2022-04-01
2 | 2022-03-30 | ООО "ТССЗ" | КЛ-10 "Ввод ТП-1000 кВА"от РП-3 яч.№12 | ОтключитьКЛ-10 "Ввод ТП-1000 кВА"от РП-3 яч.№12 для ремонта оборудования 01.04.22,13:00 ч. | 2022-04-01
3 | 2022-03-31 | ООО "Промжелдортранс" | КЛ-0,4 "БСУ" от ТП №29, 2С-0,4. | Отключить КЛ-0,4 "БСУ" 2СШ для ремонта оборудования 01.04.22,09:00-15:00ч | 2022-04-01
4 | 2022-03-31 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №30 | Плановое ТО оборудования 2КТП-630 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 на 05.04.22, 09:00-17:00 ч | 2022-04-05
5 | 2022-04-01 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №29 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1250 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 на 06.04.22, 09:00-17:00 ч | 2022-04-06
6 | 2022-04-01 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №3 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 на 07.04.2022, 09:00-17:00 ч | 2022-04-07
7 | 2022-04-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №31 | КТНП-400 кВА вывести в ремонт для планового ТО на 09.04.22, 09:00-17:00 ч | 2022-04-09
8 | 2022-04-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Участок ЛЭП-10 кВ (0,12 км), ВЛ-10 "Торфосклад" оп.№№36,37,38,39. | Плановое ТО ЛЭП-10 кВ. Участок ВЛ-10 "Тофосклад" опоры №№36,37,38,39 на 10.04.22,09:00-17:00 ч | 2022-04-10
9 | 2022-04-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Участок ЛЭП-10 кВ (0,05 км), ВЛ-10 "Торфосклад" оп.№№44,45. | Плановое ТО ЛЭП-10 кВ. Участок ВЛ-10 "Тофосклад" опоры №№44,45 на 17.04.22, 09:00-17:00 ч | 2022-04-17
10 | 2022-04-11 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Участок ЛЭП-10 кВ (0,067 км), ВЛ-10 "Монтажников". | Плановое ТО ЛЭП-10 кВ. ВЛ-10 "Монтажников" осмотр арматуры, изоляции на 18.04.22 14:00-18:00 ч | 2022-04-18
11 | 2022-04-13 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №1 РУ-0,4 кВ, отходящие кабельные линии 1С-0,4 кВ | Плановое ТО кабельных линий 0,4 кВ от 1С-0,4 на 20.04.22, 08:00-16:00 ч | 2022-04-20
12 | 2022-04-13 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №1 РУ-0,4 кВ, отходящие кабельные линии 2С-0,4 кВ | Плановое ТО кабельных линий 0,4 кВ от 2С-0,4 на 21.04.22, 08:00-16:00 ч | 2022-04-21
13 | 2022-04-18 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "ТП №2 - РП 103" | Плановое ТО 2КЛ-10 "ТП №2 - РП 103"на 23.04.22, 09:-17:00 ч | 2022-04-23
14 | 2022-04-18 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "ТП №2 - ТП 1367" | Плановое ТО 2КЛ-10 "ТП №2 - ТП 1367" на 24.04.22, 09:00-17:00 | 2022-04-24
15 | 2022-04-20 | ПАО "СУЭНКО" | КЛ-10 "ТП 574-1", КЛ-10 "ТП 574-2" от ТП №7 | Отключить поочерёдно по команде диспетчера ПАО "СУЭНКО" для безопасного выполнения работ по ТО на ТП 574 1С-10, 2С-10 20.04.22, 10:00 -17:00 ч. | 2022-04-20
16 | 2022-04-29 | ПАО "СУЭНКО" | 2КЛ-10 "РП-90 - ТП №26" , "Ввод №1,Ввод№2 ТП №26" | Отключить поочерёдно по команде диспетчера ПАО "СУЭНКО" для безопасного выполнения работ по ТО на РП-90 1С-10, 2С-10 29.04.22, 09:00 -17:00 ч. | 2022-04-29

## Май
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-05-03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №27 | КТП-400 кВА вывести в ремонт для планового ТО 06.05.2022, 09:00-17:00 | Выполнено 06.05.2022, 09:00-17:00
2 | 2022-05-03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №2 | Плановое ТО оборудования 4БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т,3Т,4Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 10.05.2022, 09:00-18:00 | Выполнено 10.05.2022, 09:00-18:00
3 | 2022-05-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №5 | Плановое ТО оборудования ТП 2х1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУ 1С-10, КРУ 2С-10 12.05.2022, 09:00-17:00 | Выполнено 12.05.2022, 09:00-17:00
4 | 2022-05-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №8 | Плановое ТО оборудования 2КТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУ 1С-10, КРУ 2С-10 13.05.2022, 09:00-17:00 | Выполнено 13.05.2022, 09:00-17:00
5 | 2022-05-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Участок ЛЭП-10 кВ (0,07 км), ВЛ-10 "Торфосклад" отпайка на ТП №27. | Плановое ТО ЛЭП-10 кВ. Участок ВЛ-10 "Тофосклад" отпайка на ТП №27опоры №№27А,27Б на 16.05.2022 | Выполнено 16.05.2022, 11:00-17:00
6 | 2022-05-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Участок ЛЭП-10 кВ (0,09 км), отпайка ВЛ-10 на ТП №17 (ДОЛ). | Плановое ТО ЛЭП-10 кВ. Участок ВЛ-10 "ТП №17" осмотр аратуры, изоляции на 17.05.2022 | Выполнено 17.05.2022, 09:00-15:00
7 | 2022-05-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ЛЭП-0,4 кВ (0,3 км), ВЛИ-0,4 "КТП-1083 - ВРЩ 1-7" | Плановое ТО ЛЭП-0,4 кВ. ВЛИ-0,4 ул. Колосистая осмотр аратуры на 18.05.2022 | Выполнено 18.05.2022, 12:00-17:00
8 | 2022-05-11 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ "КСК" ЗРУ-10, фидер 10 кВ "РП 11-2" | По команде диспетчера АО "СУЭНКО" включить КЛ 10 кВ "РП 11-2" 11.05.2022, 22:20 | Неуспешное включение, работа защиты МТЗ-10 В- 10 "РП 11-2".
9 | 2022-05-16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "РП 53- ТП 31" (1,3 км) ул. Федюнинского | Плановое ТО кабельных линий 2КЛ-10 "РП 53- ТП 31" (1,3 км) на 21.05.2022 | Выполнено 21.05.2022, 12:00-17:00
10 | 2022-05-16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "ТТЭЦ 1 - РП" яч.105 (2,6 км) | Плановое ТО кабельных линий 2КЛ-10 "ТТЭЦ 1 - РП" яч.105 (2,6 км) на 25.05.2022 | Выполнено 25.05.2022, 08:00-17:00
11 | 2022-05-16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "ТТЭЦ 1 - РП" яч.408 (2,8 км) | Плановое ТО кабельных линий 2КЛ-10 "ТТЭЦ 1 - РП" яч.408 (2,8 км) | Выполнено 26.05.2022, 08:00-17:00
12 | 2022-05-24 | ПАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1 | КЛ-10 кВ «Судостроитель-2» яч.№408 ЗРУ-10 Тюм.ТЭЦ-1 | Отключить КЛ-10 кВ «Судостроитель-2» для ТО оборудования в ячейке №408 ЗРУ-10, Тюменская ТЭЦ-1, вкл.ЗН КЛ на РП по команде диспетчера Тюм.ТЭЦ-1 26.05.2022, 08:00-17:00 | Выполнено 26.05.2022, 08:00-17:00
13 | 2022-05-25 | ООО "Дорстрой", ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП 22 (№919), КЛ-10 "РП 30-1" | В связи с оперативными работами в электроустановках на РП-21 ООО "Дорстрой" 26.05.2022 с 00:00 часов перевести нагрузку ТП-22 (№919) на сети АО "СУЭНКО" фидер 10 кВ РП-30-1 | Выполнено 26.05.2022, 00:12
14 | 2022-05-27 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "РП-21 - Ввод 2 ТП 22 (№919)" | ТП 22 (№919) включить под рабочее напряжение КЛ-10 "РП-21 - Ввод 2 ТП 22 (№919)" 27.05.2022. | Выполнено 27.05.2022, 11:11

## Июнь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-05-30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-23, РУ-0,4 кВ | Отключить уличное освещение, ул.Обдорская. Переписать данные кВт/час с ПУ. | Выполнено 01.06.2022, 09:00
2 | 2022-05-31 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 кВ «РП 21 - ТП 919 Ввод №1» | Техническое обслуживание кабельной линии 10 кВ (1,2 км), высоковольтные испытания и измерения. | Выполнено 02.06.2022, 13:30-17:00
3 | 2022-06-03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-919 (№22) "ТЦ Яркий Сибиряк", РУ-10 кВ фид. "РП-30-1" | ДД ОДС ООО "Агентство Интеллект-Сервис" - Диспетчеру АО "СУЭНКО": отключить на РП-30 фидер 10 кВ "ТП-919-1", зафиксировать данные с ПУ по данному фидеру 10 кВ. | Выполнено 03.06.2022, 07:37
4 | 2022-06-03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП №28 | ТП-630 кВА вывести в ремонт для планового ТО оборудования подстанции 06.06.2022, 09:00-17:00 | Выполнено 06.05.2022, 09:00-17:00
5 | 2022-06-03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КТП №4 | КТП-400 кВА вывести в ремонт для планового ТО оборудования подстанции 07.06.2022, 09:00-17:00 . | Выполнено 07.06.2022, 09:00-17:00
6 | 2022-06-03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КТП №16 | КТП-400 кВА вывести в ремонт для планового ТО оборудования подстанции 08.06.2022, 09:00-17:00 . | Выполнено 08.06.2022, 09:00-17:00
7 | 2022-06-03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КТП №17 | КТП-400 кВА вывести в ремонт для планового ТО оборудования подстанции 09.06.2022, 09:00-17:00 . | Выполнено 09.06.2022, 09:00-17:00
8 | 2022-06-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КТП №6 | КТП-400 кВА вывести в ремонт для планового ТО оборудования подстанции 10.06.2022, 09:00-17:00 . | Выполнено 10.06.2022, 09:00-17:00
9 | 2022-06-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2БКТП-1000, №18 | 2БКТП-1000 кВА вывести в ремонт поочерёдно 1С-10 кВ, 2С-10 кВ для планового ТО оборудования 11.06.2022, 09:00-17:00 . | Выполнено 11.06.2022, 09:00-17:00
10 | 2022-06-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2БКТП-1000, №19 | 2БКТП-1000 кВА вывести в ремонт поочерёдно 1С-10 кВ, 2С-10 кВ для планового ТО оборудования 12.06.2022, 09:00-17:00 . | Выполнено 12.06.2022, 09:00-17:00
11 | 2022-06-17 | АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети | КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная с отпайками в ремонт | Заявка №4998/0. КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная с отпайками в ремонт. Для ВВИ КС-110 ТТЭЦ1, ТР ЛР-110 ТТЭЦ-1 на ПС Граничная. Отв. ТРЭС, СИЗП. | Выполнено 30.06.2022, 01:00 - 01.07.2022, 19:00
12 | 2022-06-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" ЗРУ-10, выключатель 10 кВ, В-10 "2Т" | Плановое ТО вакуумного выключателя 10 кВ Ввод №2 ПС 110 кВ "КСК" 30.06.2022. | Выполнено 30.06.2022
13 | 2022-06-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" ОРУ-110, отделитель и короткозамыкатель 110 кВ, ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т | Плановое ТО отделителя ОД-110 2Т, короткозамыкателя КЗ-110 2Т. | Выполнено 30.06.2022
14 | 2022-06-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" трансформатор 110 кВ, 20 мВА, 2Т. Ограничители перенапряжения 110 кВ, ОПН-110 2Т фА,фВ,фС. | Плановое ТО силового трансфломатора 20 мВА, 110 кВ 2Т. Плановое ТО ограничителей перенапряжения 110 кВ, ОПН-110 2Т фА,фВ,ФС. | Выполнено 30.06.2022 - 01.07.2022, 22:35
15 | 2022-06-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" трансформатор собственных нужд 2ТСН. | Плановое ТО трансформатора собственных нужд 10/0,4 кВ 2ТСН. | Выполнено 30.06.2022 - 01.07.2022, 22:35
16 | 2022-06-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ВЛ-110 "Тюменская ТЭЦ-1- Граничная опора №3 отпайка на ПС 110 кВ "КСК" | Плановое ТО ЛЭП, ВЛ-110 кВ (0,03 км) 30.06.2022 - 01.07.2022 | Выполнено 30.06.2022
17 | 2022-06-11 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Участок ЛЭП-10 кВ (1,145км), ВЛ-10 "Торфосклад" Гилёвская роща . | Плановое ТО ЛЭП-10 кВ. Участок ВЛ-10 "Тофосклад," Гилёвская роща (1,145 км) от оп.№1 до оп.№17 на 18.06.2022 | Выполнено 18.06.2022, 10:00-18:00
18 | 15.062022 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "Избышева" (3,512 км+ 0,516 км) от ПС Казарово до ТП-18, ТП-19 | Плановое ТО кабельных линий 10 кВ (3,512 км+0,516 км) на 20.06.2022 | Выполнено 20.06.2022, 12:00-17:00
19 | 2022-05-15 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "Линейная" (0,842 км+0,842 км+1,216 км+7,13 км) от ПС КСК до ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13 | Плановое ТО кабельных линий 10 кВ (0,842 км+0,842 км+1,216 км+7,13 км) на 21.06.2022 | Выполнено 21.06.2022, 08:00-17:00
20 | 2022-05-16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "Перекопская- Фредриха Энгельса" от РП-65 на ТП-3 (0,9 км) | Плановое ТО кабельных линий 10 кВ (0,9 км) 26.06.2022 | Выполнено 26.05.2022, 08:00-17:00

## Июль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-06-30 | АО "Россети-Тюмень" ТЭС | ПС 110 кВ "Казарово", В-10 "Жданова-1". | Заявка №6107/0. На ПС Казарово для ВВИ ТТ-10 и ОПН-10 Жданова-1 08:00, 04.07.22 - 17:00, 08.07.22. | Выполнено 04.07.2022
2 | 2022-06-30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ КСК, ячейка трансформатора 110 кВ 2Т (20 мВА), 2С-110. | ПС 110 кВ КСК, ОРУ-110, убрать птичье гнездо с линейного портала КВЛ-110 «ТТЭЦ-1- Граничная. Выполнить ТО трансф.110 кВ 2Т, ТО отделителя и короткозамыкателя ОД и КЗ 110 кВ 2Т. | Выполнено 30.06.2022 -01.07.2022.
3 | 2022-06-30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ КСК, 2ТСН, КЛ-10 2ТСН. | 01.07.22, 09:00-17:00 на ПС 110 кВ КСК вывести в ремонт для ТО трансформатор собственных нужд 2ТСН, кабельную линию КЛ-10 кВ 2ТСН. | Выполнено 01.07.2022
4 | 2022-06-17 | АО "Россети-Тюмень" ТЭС | КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная с отпайками в ремонт. Заявка №4998/0 | По бланку переключений, Ввод в работу КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная с отпайками. На ПС 110 кВ КСК ввод в работу трансформатор 110 кВ 2Т (20 мВА), трансф.собств.нужд 2ТСН (100 кВА). | Выполнено 01.07.2022, 22:35
5 | 2022-07-02 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18, Ввод №1, КЛ-10 "Жданова-1". | 03.07.22, 19:00 на ТП-18 включить СВН-10, отключить ВН-10 Ввод №1 подгатовка к выводу в ремонт КЛ-10 кВ "Жданова-1" на основании заявки №6107/0. | Выполнено 03.07.2022, 19:00
6 | 2022-07-03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18, Ввод №1, КЛ-10 "Жданова-1". | 06.07.22, 09:00-17:00 выполнитьТО кабельной линии КЛ-10 кВ "Жданова-1"(3,512 км.) | Выполнено 06.07.2022, 16:00
7 | 03.07.2022, 22:09 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-3, КЛ-10 кВ "Насосная-2". | Неотложная для ОАО "Тюм.ДСК",в связи с отысканием неисправности в сети 2С-10 на РП-3 выполнить ручное отключение фидера 10 кВ "ТДСК Насосная-2" 03.07.2022, 22:09. | Выполнено 03.07.2022, 22:22
8 | 03.07.2022, 22:09 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 кВ "ЗМЗ-2" Тюменская ТЭЦ-1 яч.№203 на РП-3 "Ввод-2" р-н Гилёвская роща. | Неотложная, в связи неисправности кабельной линии 10 кВ на РП-3 отключить В-10 "ЗМЗ-2 "; включить ЗН КЛ-10 кВ "ЗМЗ-2"; включить СВ-10. | Выполнено 04.07.2022, 00:28
9 | 2022-07-04 | ЗАО "Блок-Комплект" | КЛ-10 "ЗМЗ-2" от ТТЭЦ-1 на РП-3 | Письмо №40/2022 . Отключить для трассировки кабельных линий 10 кВ "ЗМЗ-2" персоналом ООО "Стройэлектросервис". | Выполнено 07.07.2022, 09:00-17:00
10 | 2022-06-30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1600-10/0,4 кВ "Дом печати", РУ-0,4. | ТП-Дом печати, РУ-0,4 кВ. ТО проверка работы АВР-0,4 кВ. Выявление и устранение неисправности АВР. 03.07.22, 16:00 | Выполнено 03.07.2022, 16:00
11 | 05.07.2022 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Жданова-1 | КЛ-10 Жданово-1 включить от ПС 110 кВ Казарово | Выполнено 05.07.2022, 16:00
12 | 2022-07-18 | АО "Россети-Тюмень" ТЭС | КВЛ-110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 - Граничная с отпайками | БВР по расчистке трассы ВЛ от угрожающей ДКР оп. №1-№9 отпайка на ПС Медик по указанию И.О. первого заместителя директора - главного инженера, согласно письма Департамента городского хозяйства от 15.07.2022г. № РТ13-13617 (вх. 32-08-003087/22) «О принятии мер» 00:00 19.07.22 - 23:00 19.07.22 | Выполнено 19.07.2022, 01:35
13 | 2022-07-18 | АО "Россети-Тюмень" ТЭС | КВЛ-110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 - Граничная с отпайками | ПС 110 кВ КСК, ОРУ-110, собрать нормально эксплуатационную схему подстанции. | Выполнено 19.07.2022, 18:15
14 | 2022-07-11 | АО "Россети-Тюмень" ТЭС | ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Войновка с отпайками | Заявка "6237/0. Капитальный ремонт ВЛ, верховой осмотр ВЛ с выборочной проверкой проводов и троса в зажимах, замена изоляторов. Ответственный СЭиР ВЛ 00:00 24.07.22 - 22:00 28.07.22 | Выполнено 24.07.2022
15 | 2022-07-11 | АО "Россети-Тюмень" ТЭС | ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Войновка с отпайками | По бланку переключений, Ввод в работу ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 –Войновка с отпайками. На ПС 110 кВ КСК ввод в работу 1Т от ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 –Войновка. | Выполнено 28.07.2022
16 | 2022-07-31 | ООО "Тюменский нефтяной научный центр" | ПС Загородная КЛ-10 Кернохранилище-1 на ТП-5 Ввод №1. | На ТП-5 вкл.СВ-10, откл.В-10 Ввод-1 16:00, 31.07.22- 18:00, 01.08.22 в связи заявкой на 1С-10 в ремонт ПС Загородная от АО Россети-Тюмень ТЭС. | Выполнено 31.07.2022, 16:16

## Август
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-08-11 | ПАО "Фортум" Тюменская ТЭЦ-1 | КРУ 1С-10 кВ, ЗРУ-10 кВ ТТЭЦ-1 | Для выполнения сварных соединений рам оснований шкафов КРУ ЗРУ-10 кВ с контуром заземления в соответствии с требованиями заводского руководства по эксплуатации «ОГК 412.111 ТО» с обеспечением металлосвязи рам с элементами конструкции ячеек (исключение искрения болтовых соединений) отключить фидер 10 кВ Судостроитель-1 яч.105 13.08.22 с 7-30 до 17-00. | Выполнено 13.08.2022
2 | 2022-08-11 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП/ТП "Правобережный" РУ-10 кВ | Включить СВ-10, отключить В-10 Ввод №1 - ТТЭЦ-1 Судостроитель-1" 13.08.22 с 7-30 до 17-00. | Выполнено 13.08.2022
3 | 2022-08-15 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-3, РУ-10 кВ ячейка Ввода №2, КЛ-10 "Ввод №2 - от РП 65" | Вывести в ремонт КЛ-10 кВ «Ввод №2 - РП 65» для ТО кабельной линии (концевой муфты на ТП-3) 22.08.2022, 09:00 -13:00. | Выполнено 22.08.2022
4 | 2022-08-15 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-2, РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ ВРУ "1-9", КЛ-0,4 кВ ВРУ "1-8", КЛ-0,4 кВ ВРУ "1-10". | Вывести в ремонт кабельные линии 0,4 кВ ф.1-9.ф.1-8,ф.1-10 для ТО на 16.08.22, 08:00-09:00. | Выполнено 16.08.2022
5 | 2022-08-15 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-37, трансформатор 1250 кВА 1Т. | Техническое обслуживание трансформатора 1Т 16.08.22, 09:00-17:00. | Выполнено 16.08.2022
6 | 22.08.22, 09:00 | ПАО "Фортум" Тюменская ТЭЦ-1 | КРУ 3С-10 кВ, ЗРУ-10 кВ ТТЭЦ-1 | Для выполнения сварных соединений рам оснований шкафов КРУ ЗРУ-10 кВ с контуром заземления в соответствии с требованиями заводского руководства по эксплуатации «ОГК 412.111 ТО» с обеспечением металлосвязи рам с элементами конструкции ячеек (исключение искрения болтовых соединений) отключить яч.305 фид.Торфосклад, яч.310 фид. «ЗМЗ-1» 27.08.22, 07:30-18:30. | Выполнено 27.08.22
7 | 2022-08-22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-3(21), СВ-10, В-10 Ввод №2 | В связи с заявкой ТТЭЦ-1 на отключение фидера 10 кВ яч.310 «ЗМЗ-1» 27.08.22, 07:30-18:30 на РП-3(21) включить 2С-10 от СВ-10, отключить В-10 Ввод №2. | Выполнено 27.08.22
8 | 2022-08-22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КВЛ-10 кВ "Торфосклад" | 27.08.2022 КВЛ-10 кВ «Торфосклад» вывести в ремонт. Организация допуска командированного персонала ООО «Мегатор» для ТО разьединелей РЛНД-10, КЛ-10 на отпаечных присоединениях линии с применением автовышки. | Выполнено 27.08.22
9 | 2022-08-26 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП 2х1600 кВА «Дом печати» РУ-0,4 кВ, панель АВР. | Вывести АВР-0,4 для ТО РЗА 28.08.22, 14:00-17:00 | Выполнено 28.08.22
10 | 2022-08-26 | АО "Россети-Тюмень" ТЭС | ПС 110 кВ Центральная, В-10 "Седова-2" | Заявка № 8596/0. Для ВВИ ТТ-10 и ОПН-10 Седова-2 ПС Центральная. Отв. ТРЭС 30.08.22, 08:00-17:00. | Выполнено 30.08.22
11 | 2022-08-22 | АО "Россети-Тюмень" ТЭС | ПС 110 кВ Комарово, В-10 "РП-121-2" | Заявка №8401/0. Для ВВИ ТТ-10, ОПН-10 РП-121-2. Отв. СИЗП. Подсоединение КЛ-10. Отв. Интелект Сервис 08:00 23.08.22 - 17:00 26.08.22 | Выполнено 26.08.22
12 | 2022-08-22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "РП 121-2" | ТО кабельной линии КЛ-10 "РП 121-2" 08:00 23.08.22 - 17:00 26.08.22 | Выполнено 26.08.22
13 | 2022-08-25 | Отв.за эл/хозяйство Гундбин А. ДЦ "Атриум" ул.Перекопская,19 | КЛ-0,4 кВ ф.Ввод-1, ф.Ввод-2 на ВРУ-0,4 кВ ул.Ф.Энгельса,54 | Отключить для БПР в ВРУ-0,4 кВ ул.Ф.Энгельса,54 на 26.08.22, 11:00-13:00. | Выполнено 26.08.22
14 | 2022-08-29 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "Седова-2" | Техническое обслуживание КЛ-10 "Седова-2". Отсоединение подсоединение КЛ в яч.№40 на ПС 110 кВ Центральная для ВВИ кабельной линии 30.08.22, 10:00-17:00. | Выполнено 30.08.22

## Сентябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-08-29 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 "РП-121-2" | ТО и высоковольтные испытания КЛ-10 "РП-121-2" 03.09.2022, 08:00 - 17:00. | Выполнено 03.09.2022
2 | 2022-08-30 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 "Седова-2" ПС "Центральная" яч.№40 | ТО, ремонт концевой муфты КЛ-10 "Седова-2" на ПС "Центральная" в ЭУ АО Россети-Тюмень ТЭС с 05.09.22 по 06.09.22 по наряду допуску от представителя ТРЭС. | Выполнено 05.09.2022, 09:00 - 18:00 Наряд допуск №Т1/6
3 | 2022-09-01 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-7 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 03.09.2022, 09:00-18:00 | Выполнено 04.09.2022
4 | 2022-09-07 | ООО «Газпром Энерго» Сургутский филиал ПДС | РТП-10/0,4кВ «Ямал-2» яч.№19 ф. «Клевер парк-1» | Заявка №339. РТП-10/0,4кВ «Ямал-2» яч.№19 ф. «Клевер парк-1» отключить 12.09.22,09:00 -15.09.22, 17:00 для проведения плановых работ по ТР и ВВИ оборудования. АГ-1час. | Выполнено 12.09.2022
5 | 2022-09-09 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 "РП 21- ТП 919 Ввод-2" | ТО и высоковольтные испытания КЛ-10 "РП 21- ТП 919 Ввод-2" 10.09.2022, 08:00 - 17:00 | Выполнено 10.09.2022
6 | 2022-09-09 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-10 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 11.09.2022, 09:00-18:00 | Выполнено 11.09.2022
7 | 2022-09-09 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-11 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 12.09.2022, 09:00-18:00 | Выполнено 12.09.2022
8 | 2022-09-14 | ООО «Газпром Энерго» Сургутский филиал ПДС | РТП-10/0,4кВ «Ямал-2» яч.№20 ф. «Клевер парк-2» | Заявка №348. РТП-10/0,4кВ «Ямал-2» яч.№20 ф. «Клевер парк-2» отключить 19.09.22,09:00 -22.09.22, 17:00 для проведения плановых работ по ТР и ВВИ оборудования. АГ-1час. | Выполнено 19.09.2022
9 | 2022-09-14 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-12 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 17.09.2022, 09:00-18:00 | Выполнено 17.09.2022
10 | 2022-09-14 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-13 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 18.09.2022, 09:00-18:00 | Выполнено 18.09.2022
11 | 2022-09-21 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 «Седова-1» яч.№45 ПС Центральная. | КЛ-10 «Седова-1» яч.№45 ПС Центральная. Отсоединение, подсоединение КЛ для ВВИ от ТП-15 на 22.09.2022,08:00 - 26.09.2022, 18:00 | Заявка перенесена, работы выполнены 08.10.2022
12 | 2022-09-21 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-14 | Плановое ТО оборудования ТП-630 кВА. Выполнить ТО трансформатора 1Т, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ 25.09.2022, 09:00-16:00 | Выполнено 25.09.2022
13 | 2022-09-21 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-15 | Плановое ТО оборудования 4БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т, 3Т,4Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 24.09.2022, 09:00-19:00 | Выполнено 24.09.2022
14 | 2022-09-26 | ПАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1 | ЗРУ-10 Тюм.ТЭЦ-1 яч.№408 ф.«Судостроитель-2» | Вывод в ремонт яч.№408 «Судостроитель-2» ЗРУ-10, Тюм.ТЭЦ-1 для ТО АУВ и ТО РЗА выключателя 28.09.2022, 08:00 - 17:00. | Заявка перенесенана, работы выполнены 30.09.2022
15 | 2022-09-26 | Ответственный за электрохозяйство ООО "Вкусно - и точка" | КЛ-0,4 кВ "ВРУ-1-1 (ООО "Вкусно - и точка") от РП-2 "ЖК Республика" | Отключить КЛ-0,4 кВ ВРУ-1-1 Здания ООО "Вкусно-и точка" 28.09.2022, 10:00 - 17:00 для БПР строительно-монтажных работ в помещении электрощитовая. Отв.Горбушин Н.Н. | Выполнено 28.09.2022.
16 | 2022-09-26 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-17 | Плановое ТО оборудования КТП-400 кВА. Выполнить ТО трансформатора ТМ-400 27.09.2022, 13:00-18:00 | Выполнено 27.09.2022
17 | 2022-09-26 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-18 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 29.09.2022, 09:00-18:00 | Выполнено 29.09.2022
18 | 2022-09-26 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-19 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1000 кВА. Поочерёдно выполнить ТО трансформаторов 1Т,2Т; КРУЭ 1С-10, КРУЭ 2С-10 30.09.2022, 09:00-18:00 | Выполнено 30.09.2022

## Октябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-09-30 | ПАО "СУЭНКО" | РП-53, фид.10 кВ "КТП-941 (31) | Для ТО секции шин 1С-10 на РП-53 отключить фидер 10кВ КТП-941 (31) ООО "Агентство Интеллект-Сервис" 08:00 - 20:00, 04.10.2022. | Выполнено 04.10.2022
2 | 2022-09-30 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-9 | Плановое ТО оборудования 2КТП-400 кВА 09:00-17:00, 03.10.2022. | Выполнено 03.10.2022
3 | 2022-10-03 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-22 (№919) | Плвновое ТО оборудования на 1С-10 кВ, 1С-0,4 кВ ТП-2х1000 кВА 09:00-17:00, 06.10.2022. | Выполнено 06.10.2022
4 | 2022-10-03 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-22 (№919) | Плвновое ТО оборудования на 2С-10 кВ, 2С-0,4 кВ ТП-2х1000 кВА 09:00-17:00, 07.10.2022. | Выполнено 07.10.2022
5 | 2022-10-03 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-23 (Клевер парк) | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1600 кВА 09:00-17:00, 08.10.2022. | Выполнено 08.10.2022
6 | 2022-10-07 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-26 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1250 кВА 09:00-17:00, 10.10.2022. | Выполнено 10.10.2022
7 | 2022-10-07 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-43 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1250 кВА 09:00-17:00, 11.10.2022. | Выполнено 11.10.2022
8 | 2022-10-07 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-44 | Плановое ТО оборудования 2БКТП-1250 кВА 09:00-17:00, 12.10.2022. | Выполнено 12.10.2022
9 | 2022-10-12 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-1 (КРОСНО) | Плановое ТО оборудования 1С-10 кВ, 1С-0,4 кВ 2БКРТП-1600 кВА 09:00-17:00, 15.10.2022. | Выполнено 15.10.2022
10 | 2022-10-12 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-1 (КРОСНО) | Плановое ТО оборудования 2С-10 кВ, 2С-0,4 кВ 2БКРТП-1600 кВА 09:00-17:00, 16.10.2022. | Выполнено 16.10.2022
11 | 2022-10-19 | ООО "ТСЗ" | ТП-13, РУ-0,4кВ фид.0,4 кВ ВРУ1,2,3,4,5 на ГП-13. | Мкр. ул.Республика-Воровского-Пермякова-50лет ВЛКСМ на ТП-13, РУ-0,4 включить ф.ВРУ-1, ф.ВРУ-2, ф.ВРУ-3, ф.ВРУ-4, ф.ВРУ-5 ж/д ГП-13 для пуско-наладки оборудования 14:00, 20.10.2022. | Выполнено 20.10.2022
12 | 2022-10-19 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-2 (КРОСНО) | Плановое ТО оборудования 1С-10 кВ, 1С-0,4 кВ 2БКРТП-1600 кВА 09:00-17:00, 22.10.2022. | Выполнено 22.10.2022
13 | 2022-10-19 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-2 (КРОСНО) | Плановое ТО оборудования 2С-10 кВ, 2С-0,4 кВ 2БКРТП-1600 кВА 09:00-17:00, 23.10.2022. | Выполнено 23.10.2022
14 | 2022-10-19 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-5 (КРОСНО) | Плановое ТО оборудования ТП-2х1600 кВА 09:00-12:00, 24.10.2022. | Выполнено 24.10.2022
15 | 2022-10-24 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-25 (КРОСНО) | Плановое ТО оборудования ТП-2х630 кВА 09:00-12:00, 26.10.2022. | Выполнено 26.10.2022
16 | 2022-10-27 | ООО "ТСЗ" | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№17 ф.ТП-15 | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№17отключить выключатель В-10 "ТП-15", вкл. Заземление ЗН КЛ для БПР по переносу КТП-10/0,4кВ 08:00 - 15:00, 28.10.2022. | Выполнено 28.10.2022

## Ноябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-11-01 | Фитнес-клуб "Новый Нептун" | КЛ-0,4 кВ ф. ВРУ бассейн | Отключить Вводную кабельную линию КЛ-0,4 кВ " ВРУ бассейн " от ТП-2 "Централь"для БПР во ВРУ-0,4 кВ для ТО отходящей кабельной линии КЛ-0,4 кВ "Скважина" 04.11.2022, 13:00-15:00. | Выполнено 04.11.2022, 13:00-15:00
2 | 2022-11-02 | ООО «ТСЗ» | КЛ-10 кВ ф.КТП-630 кВА "Стройка ГП-17, ГП-18" | РП/ТП-1 (Новгородская) яч.№11 КЛ-10 кВ ф.КТП-630 кВА "Стройка ГП-17, ГП-18" включить под рабочее напрчяжение 05.11.2022, 09:00. | Выполнено 05.11.2022, 09:00.
3 | 2022-11-02 | ООО «ТСЗ» | КЛ-10 кВ ф.КТП-400 кВА "Стройка ГП-4, ГП-5" | РП "Правобережный" яч.№1 КЛ-10 кВ ф.КТП-400 кВА "Стройка ГП-4, ГП-5" отключить для БПР по переносу КЛ-10 кВ на 06.11.2022,17:00. | Выполнено 06.11.2022, 17:00.
4 | 2022-11-02 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№4 В-10 «РП-1-2» | 02.11.2022, 09:00- 03.11.2022, 17:00 Трассировка КЛ-10 "РП-1-2" | Выполнено 02.11.2022, 09:00
5 | 2022-11-03 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№4 В-10 «РП-1-2» | ПС 110кВ КСК включение фидера 10кВ РП-1-2 после окончания работ, трассировки кабельной линии 03.11.2022. | Выполнено 03.11.2022, 15:10
6 | 2022-11-08 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-5, 1С-0,4кВ | 10.11.2022, 09:00-17:00 ТП-5, РУ-0,4. Вывести в ремонт 1С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4кВ ф.А,ф.В,ф.С «УКС ВРУ-1-1»; ТТ-0,4кВ ф.А,ф.В.Ф.С «Агаси-2-1»; ТТ-0,4кВ ф.А,ф.В,ф.С «Агаси-1-1 на ТП-5 . | Выполнено 10.11.2022, 09:00-17:00
7 | 2022-11-08 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-5, 2С-0,4кВ | 11.11.2022, 09:00-17:00 ТП-5, РУ-0,4. Вывести в ремонт 2С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4кВ ф.А,ф.В,ф.С «УКС ВРУ-1-2»; ТТ-0,4кВ ф.А,ф.В.Ф.С «Агаси-2-2»; ТТ-0,4кВф.А,ф.В,ф.С «Агаси-1-2» на ТП-5. | Соглосование заяки на 21.11.2022, Выполнены работы 21.11.2022, 08:00 - 10:30.
8 | 2022-11-13 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-1, СВН-10 | Неотложная заявка. Включить секционный выключатель нагрузки СВН-10 на ТП-1 в связи с аварийным отключением в сетях АО "СУЭНКО" КЛ-10 "Автоцентр-2" с центра питания ПС 110кВ Суходольская.. | Выполнено13.12.2022, 22:43
9 | 2022-11-14 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-1 яч.№14 КЛ-10 "ТП 37-2", ТП-37 яч.№6 Ввод№1. | Высоковольтные испытания кабельной линии 10 кВ, КЛ-10 «ТП 37-2» от ТП-1 на 15.11.2022, 09:00 | Выполнено 15.11.2022, 09:00
10 | 2022-11-15 | АО "СУЭНКО" | КЛ-10кВ Автоцентр-2 | Включение КЛ-10кВ Автоцентр-2 | Выполнено 15.12.2022, 10:10
11 | 2022-11-15 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-1, РУ-10кВ | Включить ВН-10 Ввод№2-Автоцентр-2, Отключить СВН-10. | Выполнено 15.12.2022, 10:10
12 | 2022-11-15 | ООО «Альянс» | ТП-2 «Централь» РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ "ВРУ-0,4 «Стройка ГП-1». 2. КЛ-0,4кВ «Ввод №1 ГП-1» | ТП-2 «Централь» РУ-0,4кВ: 1. Отключить КЛ-0,4кВ "ВРУ-0,4 «Стройка ГП-1». 2. Включить вновь подключенный КЛ-0,4кВ «Ввод №1 ГП-1» 16.11.2022, 10:00. | Выполнено 16.11.2022, 10:00
13 | 2022-11-15 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№13 В-10 «Привоз-1» | 17.11.2022, 09:00- 17:00 ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№13 В-10 «Привоз-1» отключить выключатель, включить заземление ЗН КЛ Привоз-1 для БПР по замене трансформаторов тока ТТ-10 кВ ф.А,фС и ПУ э/счётчика. | Выполнено 17.11.2022, 09:00- 17:00
14 | 2022-11-16 | ООО «Альянс» | ТП-12, Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ на ГП-12 мкр.ул.Республики-Пермякова-50лет ВЛКСМ-Воровского г. Тюмени. | 17.11.2022, 08:30 Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ на ГП-12 мкр.ул.Республики-Пермякова-50лет ВЛКСМ-Воровского г. Тюмени. Включить ф.ВРУ-1«ГП-12». (Ответственный за схему КЛ-0,4кВ «ВРУ-1 ГП-12», вводно-распределительного устройства 0,4кВ «ВРУ-1 ГП-12» мастер ООО «Альянс» Виктор Звосков) | Выполнено 17.11.2022, 08:30
15 | 2022-11-17 | ООО «Альянс» | ТП-9, Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ на ГП-12 мкр.ул.Республики-Пермякова-50лет ВЛКСМ-Воровского г. Тюмени. | 18.11.2022, 08:30 Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ на ГП-9 мкр.ул.Республики-Пермякова-50лет ВЛКСМ-Воровского г. Тюмени включить ф.ВРУ-4-1, ф.ВРУ-4-2, ф.ВРУ-5-1, ф.ВРУ-5-2, ф.ВРУ-6-1, ф.ВРУ-6-2 «ГП-9» для пуско-наладки электрооборудования (Ответственный за схему КЛ-0,4кВ «ВРУ-4,5,6 на ГП-12», Вводно-распределительного устройства 0,4кВ «ВРУ-4,5,6 на ГП-9» мастер ООО «Альянс» Виктор Звосков) | Выполнено 18.11.2022, 08:30

## Декабрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2022-12-05 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-4, РУ-0,4кВ фид. ГК "Сатурн-2". | Замена автоматического выключателя на ТП-4 фидер 0,4кВ ГК "Сатурн-2" 07.12.2022, 14:00-15:00. | Выполнено, 07.12.2022, 15:00
2 | 2022-12-06 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ "КСК", ЗРУ-10 яч. №25 "РП 22-1", релейный отсек ячейки. | ТО релейной защиты автоматики В-10 "РП 22-1" яч.№25 07.12.2022, 12:00- 20:00 | Выполнено, 07.12.2022, 18:00
3 | 2022-12-06 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-2 "Централь", РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 "ВРУ-1 ГП1", КЛ-0,4 "ВРУ-2 ГП1", КЛ-0,4 "ВРУ-3 ГП1", КЛ-0,4 "ВРУ-4 ГП1" | ТП-2 «Централь», РУ-0,4кВ. Осмотр вновь смонтированного оборудования: Вводные КЛ-0,4 на всех ВРУ ГП-1, вводно-распределительные устройства №№1,2,3,4 на ГП-1. Включение под рабочее напряжение фид. ВРУ-1 ГП-1, ВРУ-2 ГП-1, ВРУ-3 ГП-1, ВРУ-4 ГП-1 для пуско-наладки оборудования 08.12.2022, 12:00- 20:00 | Выполнено, 08.12.2022, 14:00
4 | 2022-12-12 | ООО «Гудвилл» | ТП-9, КЛ-0,4 "ВРУ-2 ул.Харьковская,75, к1", КЛ-0,4 "ВРУ-1 ул.Харьковская,75, к1" | Исх.№432 "Заявка на отключение". Отключить: 17.12.22, 08:00 -12:00 КЛ-0,4кВ от ТП-9 на ВРУ-2 ул.Харьковская,75, к1 для ремонтно-строительных работ в ВРУ-2; Отключить: 17.12.22, 12:00-16:00 КЛ-0,4кВ от ТП-9 на ВРУ-1 ул.Харьковская,75, к1 для ремонтно-строительных работ в ВРУ-1. | Выполнено 17.12.22, 08:00-12:00, 12:00-16:00.
5 | 2022-12-14 | ООО «Тюмень-монтаж» | ТП-1 "Ситион", РУ-0,4 кВ ф."1-12"(резерв); ф."2-12"(резерв). | Исх.№241 «О допуске персонала». ТП-1 «Ситион» заводка 2КЛ-0,4 кВ "ЩУНО", подключение 2КЛ-0,4 кВ "ЩУНО" на резервные группы предохранителей ф."1-122, ф."2-12" в РУ-0,4кВ. Включение ЩУНО (шкаф уличного освещения) для пусконаладочных работ 17.12.22, 11:00-12:00. | Выполнено, 17.12.22, 11:00.
6 | 2022-12-16 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-27, Трансформатор ТМ-400 кВА | ТП-27, вывести в ремонт трансформатор ТМ-400 кВА, отключить линейный разъединитель Р-10 "ТП-27" на отпаечной опоре №27Б КВЛ-10 «Торфосклад» для БПР регулировки уровня масла трансформатора 17.12.2022, 08:00-10:00. | Выполнено, 17.12.2022, 08:00.