## Лист1
ПС "КСК"
ДАТА 19.12.2018 г
Время |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2
1Т |  | I 10 | 90 | 95 | 120 | 145 | 190 | 210 | 220 | 245 | 235 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 225 | 225 | 215 | 153 | 153 | 130 | 100 | 95 | 75 | 75
|  | U 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
РПН | bar: 3 to ДАТА 19.12.2018 г 2
2Т |  | I 10 | 145 | 125 | 135 | 145 | 175 | 255 | 255 | 265 | 270 | 260 | 260 | 260 | 255 | 255 | 260 | 250 | 220 | 220 | 215 | 200 | 150 | 125 | 50 | 50
|  | U 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | РПН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Фидера 10 кВ | 1 секция | Привоз-1,яч.13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | РП-1-1,яч3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Олимпийская-1,яч.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | РП-22-1,яч.25 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | 80 | 95 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20
|  | Электрон-1,яч19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Стройкомп.1,яч.29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Сантехкомп1,яч. 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | РП-11-1,яч.27 | 10 | 15 | 30 | 45 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | ДГК-1,яч.17 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Линейная-1,яч.15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Тяга-7-1,яч.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 секция | Привоз-2,яч.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | РП-2-2,яч.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Олимпийская-2,яч.12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5
|  | Сантехкомп2, яч.32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Стройкомп.2,яч.30 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Линейная-2,яч.28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Электрон-2,яч.24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5
|  | РП-22-2,яч.18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 30 | 65 | 65 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5
|  | РП-11-2,яч.16 | 50 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 70 | 50 | 5 | 5
|  | Котельная-2,яч.22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | ДГК-2,яч.26 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.