## 1 квартал
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2023 года
№ п/п | январь | февраль | март
Недоотпуск электрической энергии по авариям в сети 6-35кВ, тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0

## 2 квартал
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2023 года
№ п/п | апрель | май | июнь
Недоотпуск электрической энергии по авариям в сети 6-35кВ, тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0

## 3 квартал
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2023 года
№ п/п | июль | август | сентябрь
Недоотпуск электрической энергии по авариям в сети 6-35кВ, тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0

## 4 квартал
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2023 года
№ п/п | октябрь | ноябрь | декабрь
Недоотпуск электрической энергии по авариям в сети 6-35кВ, тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0.12

## октябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____октябрь______2018г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 5.074 | 5.676
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.725 | 6.025
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.143 | 0.107
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0 | 0.25
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.016 | 0.304
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.062 | 1.188
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.03 | 1.22
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.249 | 0.201
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.24 | 0.21
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.36 | 1.64
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.24 | 0.76
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.031 | 0.044
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.014 | 0.061
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.092 | 0.958
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.248 | 0.002
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.947 | 0.303
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0 | 1.743
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.062 | 1.681
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 14.285 | 20.35
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.251 | 3.069
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 14.536 | 23.419
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## ноябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____ноябрь______2018г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 6.611 | 4.139
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.116 | 5.634
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.151 | 0.099
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.001 | 0.249
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.018 | 0.302
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.062 | 1.188
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.033 | 1.217
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.257 | 0.193
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.241 | 0.209
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.524 | 1.476
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.303 | 0.697
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.034 | 0.041
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.016 | 0.059
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.079 | 0.971
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.235 | 0.015
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.969 | 0.281
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.742
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.076 | 1.667
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 16.466 | 18.169
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.265 | 3.055
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 16.731 | 21.224
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## декабрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____декабрь______2018г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 7.342 | 3.408
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.832 | 5.918
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.16 | 0.09
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.001 | 0.249
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.022 | 0.298
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.082 | 1.168
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.029 | 1.221
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.264 | 0.186
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.247 | 0.203
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 1.139 | 0.861
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 0.808 | 1.192
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.04 | 0.035
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.017 | 0.058
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.083 | 0.967
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.357 | -0.107
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.026 | 0.224
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.742
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.085 | 1.658
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 17.245 | 17.39
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.294 | 3.026
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 17.539 | 20.416
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов