## январь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____январь______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 6.177 | 4.573
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.428 | 5.322
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.15 | 0.1
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.001 | 0.249
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.026 | 0.294
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.069 | 1.181
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.029 | 1.221
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.268 | 0.182
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.248 | 0.202
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.92 | 1.08
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 0.974 | 1.026
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.038 | 0.037
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.015 | 0.06
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.084 | 0.966
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.456 | -0.206
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.115 | 0.135
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.7415
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.075 | 1.6675
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 16.803 | 17.832
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.275 | 3.045
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 17.078 | 20.877
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## февраль (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____февраль______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 6.808 | 3.942
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.579 | 6.171
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.137 | 0.113
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.001 | 0.249
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.022 | 0.298
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.062 | 1.188
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.031 | 1.219
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.285 | 0.165
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.247 | 0.203
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.946 | 1.054
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 0.958 | 1.042
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.04 | 0.035
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.014 | 0.061
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.087 | 0.963
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.275 | -0.025
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.968 | 0.282
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.7415
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.071 | 1.6715
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 16.283 | 18.352
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.253 | 3.067
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 16.536 | 21.419
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## март (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____март______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 5.14 | 5.61
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.226 | 5.524
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.146 | 0.104
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.001 | 0.249
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.025 | 0.295
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.057 | 1.193
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.037 | 1.213
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.247 | 0.203
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.233 | 0.217
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.842 | 1.158
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 0.896 | 1.104
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.036 | 0.039
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.013 | 0.062
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.081 | 0.969
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.308 | -0.058
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.973 | 0.277
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.7415
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.061 | 1.6815
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 15.061 | 19.574
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.266 | 3.054
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 15.327 | 22.628
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## 1 квартал 2019
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 1 квартал 2019 г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 6.0417 | 4.7083
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.0777 | 5.6723
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.14433 | 0.10567
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.001 | 0.249
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.024333 | 0.29567
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.062667 | 1.1873
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.032333 | 1.2177
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.26667 | 0.18333
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.24267 | 0.20733
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.90267 | 1.0973
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 0.94267 | 1.0573
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.038 | 0.037
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.014 | 0.061
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.084 | 0.966
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.3463 | -0.096333
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.0187 | 0.23133
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.7415
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.069 | 1.6735
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 16.049 | 18.586
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.26467 | 3.0553
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 16.3137 | 21.6413

## апрель (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____апрель______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 4.968 | 5.782
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.807 | 5.943
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.102 | 0.148
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.042 | 0.208
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.022 | 0.298
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.057 | 1.193
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.029 | 1.221
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.234 | 0.216
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.224 | 0.226
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.523 | 1.477
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.055 | 0.945
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.03 | 0.045
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.012 | 0.063
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.079 | 0.971
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.346 | -0.096
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.875 | 0.375
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0 | 1.7425
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.054 | 1.6885
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 14.21 | 20.425
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.252 | 3.068
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 14.462 | 23.493
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## май (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____май______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 1.461 | 9.289
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 7.613 | 3.137
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.06 | 0.19
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.061 | 0.189
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.014 | 0.306
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.046 | 1.204
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.033 | 1.217
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.256 | 0.194
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.237 | 0.213
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.352 | 1.648
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.123 | 0.877
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.015 | 0.06
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.013 | 0.062
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.109 | 0.941
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.239 | 0.011
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.932 | 0.318
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.007 | 1.7355
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.049 | 1.6935
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 13.409 | 21.226
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.214 | 3.106
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 13.623 | 24.332
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## июнь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____июнь______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 4.269 | 6.481
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.027 | 6.723
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.055 | 0.195
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.05 | 0.2
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.012 | 0.308
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.036 | 1.214
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.041 | 1.209
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.207 | 0.243
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.195 | 0.255
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.295 | 1.705
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.145 | 0.855
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.01 | 0.065
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.013 | 0.062
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.094 | 0.956
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.065 | 0.185
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.82 | 0.43
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.056 | 1.6865
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.7415
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 12.2 | 22.435
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.194 | 3.126
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 12.394 | 25.561
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## 2 квартал 2019
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 2 квартал 2019 г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 3.566 | 7.184
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.4823 | 5.2677
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.072333 | 0.17767
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.051 | 0.199
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.016 | 0.304
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.046333 | 1.2037
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.034333 | 1.2157
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.23233 | 0.21767
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.21867 | 0.23133
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.39 | 1.61
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.1077 | 0.89233
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.018333 | 0.056667
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.012667 | 0.062333
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.094 | 0.956
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.2167 | 0.033333
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.87567 | 0.37433
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.021 | 1.7215
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.034667 | 1.7078
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 13.273 | 21.362
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.22 | 3.1
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 13.493 | 24.462

## июль (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____июль______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 2.964 | 7.786
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.628 | 5.122
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.06 | 0.19
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.058 | 0.192
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.014 | 0.306
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.065 | 1.185
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.062 | 1.188
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.205 | 0.245
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.191 | 0.259
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.043 | 1.957
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.527 | 0.473
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.006 | 0.069
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.012 | 0.063
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.02 | 1.03
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.093 | 0.957
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.047 | 0.203
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.809 | 0.441
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.05 | 1.6925
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.002 | 1.7405
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 12.597 | 22.038
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.259 | 3.061
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 12.856 | 25.099
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## август (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____август______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 3.908 | 6.842
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.177 | 6.573
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.061 | 0.189
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.049 | 0.201
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.016 | 0.304
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.051 | 1.199
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.059 | 1.191
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.222 | 0.228
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.2 | 0.25
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.088 | 1.912
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.319 | 0.681
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.012 | 0.063
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.012 | 0.063
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.1 | 0.95
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.06 | 0.19
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.867 | 0.383
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.057 | 1.6855
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.005 | 1.7375
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 12.03 | 22.605
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.236 | 3.084
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 12.266 | 25.689
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## сентябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____сентябрь______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 5.896 | 4.854 | 1.988
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.547 | 6.203 | 0.37
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.079 | 0.171 | 0.018
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.035 | 0.215 | -0.014
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.015 | 0.305 | -0.001
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.054 | 1.196 | 0.003
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.053 | 1.197 | -0.006
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.266 | 0.184 | 0.044
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.24 | 0.21 | 0.04
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.416 | 1.584 | 0.328
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.114 | 0.886 | -0.205
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.037 | 0.038 | 0.025
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.013 | 0.062 | 0.001
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047 | 0
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.105 | 0.945 | 0.005
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.933 | 0.317 | -0.127
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.053 | 0.197 | 0.186
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.059 | 1.6835 | 0.002
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.009 | 1.7335 | 0.004
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 14.691 | 19.944 | 2.661
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.236 | 3.084 | 0
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 14.927 | 23.028 | 2.661
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## 3 квартал 2019
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 3 квартал 2019 г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 4.256 | 6.494
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.784 | 5.966
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.066667 | 0.18333
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.047333 | 0.20267
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.015 | 0.305
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.056667 | 1.1933
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.058 | 1.192
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.231 | 0.219
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.21033 | 0.23967
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.18233 | 1.8177
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.32 | 0.68
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.018333 | 0.056667
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.012333 | 0.062667
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.0086667 | 1.0413
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.099333 | 0.95067
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.0133 | 0.23667
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.90967 | 0.34033
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.055333 | 1.6872
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.0053333 | 1.7372
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 13.106 | 21.529
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.24367 | 3.0763
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 13.3497 | 24.6053

## октябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____октябрь______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 4.765 | 5.985 | -1.131
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.902 | 5.848 | 0.355
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.096 | 0.154 | 0.017
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.041 | 0.209 | 0.006
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.018 | 0.302 | 0.003
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.057 | 1.193 | 0.003
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.055 | 1.195 | 0.002
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.256 | 0.194 | -0.01
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.239 | 0.211 | -0.001
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.496 | 1.504 | 0.08
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.164 | 0.836 | 0.05
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.038 | 0.037 | 0.001
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.013 | 0.062 | 0
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047 | 0
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.088 | 0.962 | -0.017
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.193 | 0.057 | 0.26
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.917 | 0.333 | -0.136
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.04 | 1.7025 | -0.019
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.025 | 1.7175 | 0.016
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 14.139 | 20.496 | -0.552
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.267 | 3.053 | 0.031
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 14.406 | 23.549 | -0.521
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## ноябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____ноябрь______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 2.994 | 7.756 | -1.771
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 6.363 | 4.387 | 1.461
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.116 | 0.134 | 0.02
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.042 | 0.208 | 0.001
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.021 | 0.299 | 0.003
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.055 | 1.195 | -0.002
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.052 | 1.198 | -0.003
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.273 | 0.177 | 0.017
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.27 | 0.18 | 0.031
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.585 | 1.415 | 0.089
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.297 | 0.703 | 0.133
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.036 | 0.039 | -0.002
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.014 | 0.061 | 0.001
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046 | 0.001
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.093 | 0.957 | 0.005
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.283 | -0.033 | 0.09
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.211 | 0.039 | 0.294
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.7415 | -0.039
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.071 | 1.6715 | 0.046
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 14.495 | 20.14 | 0.356
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.286 | 3.034 | 0.019
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 14.781 | 23.174 | 0.375
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## декабрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____декабрь______2019г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 4.721 | 6.029 | 1.727
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.36 | 5.39 | -1.003
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.109 | 0.141 | -0.007
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.008
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.023 | 0.297 | 0.002
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.054 | 1.196 | -0.001
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.057 | 1.193 | 0.005
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.275 | 0.175 | 0.002
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.267 | 0.183 | -0.003
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.504 | 1.496 | -0.081
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.355 | 0.645 | 0.058
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.042 | 0.033 | 0.006
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.014 | 0.061 | 0
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046 | 0
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.092 | 0.958 | -0.001
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.278 | -0.028 | -0.005
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.173 | 0.077 | -0.038
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0 | 1.7425 | -0.001
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.074 | 1.6685 | 0.003
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 15.159 | 19.476 | 0.664
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.293 | 3.027 | 0.007
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 15.452 | 22.503 | 0.671
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## 4 квартал 2019
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 4 квартал 2019 г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 4.16 | 6.59
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.5417 | 5.2083
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.107 | 0.143
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.044333 | 0.20567
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.020667 | 0.29933
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.055333 | 1.1947
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.054667 | 1.1953
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.268 | 0.182
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.25867 | 0.19133
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.52833 | 1.4717
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.272 | 0.728
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.038667 | 0.036333
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.013667 | 0.061333
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.0036667 | 1.0463
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.091 | 0.959
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.2513 | -0.0013333
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.1003 | 0.14967
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.013667 | 1.7288
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.056667 | 1.6858
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 14.5977 | 20.0373
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.282 | 3.038
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 14.8797 | 23.0753