## Инструкция по заполнению
Инструкция по заполнению отчетных форм
Ячейки, окрашенные данным цветом, НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!
Ячейки, окрашенные данным цветом, ПОДЛЕЖАТ ЗАПОЛНЕНИЮ!
Формы 8.1 - 8.3 заполняются в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718 (далее - Методические указания). Форма 8.1. 1. В строках 1 - 3 указаны примеры по заполнению формы. Их необходимо удалить. При этом необходимо следить, чтоб скрытый столбец 36 (он же AJ) по мере заполнения формы не корректировался, и формула, забитая в нём, считалась автоматически (защитить его нельзя, так как пропадет возможность автоматического расчета показателей). Данные в таблицу можно вставлять НЕ СТРОКАМИ ЦЕЛИКОМ, а фрагментами шириной в 35 столбцов, или заполнять вручную!! (чтобы избежать удаления или замены данных в 36 столбце). 2. При введении хотя бы одного нового значения в чистой строке АВТОМАТИЧЕСКИ создается строка таблицы для заполнения. 3. Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому прекращению. 4. В столбце 2 - указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. 5. В столбце 16 - "0" указывается для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 Методических указаний, "1" - не подпадающих. 6. В столбце 7 - "1" ставится когда АПВ успешное, "0" - не успешное. 7. В столбце 8 - "1" ставится когда АВР успешен, "0" - не успешен. 8. Столбец 33 заполняется только организацией по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью. Форма "Факт и План". 1. В качестве плановых значений на долгосрочный период регулирования вместо "1 год"... "n год" указываются годы долгосрочного периода регулирования.

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за _2016_ год
ООО "Агентство Интеллект - Сервис"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Казарово" ф."Жданова-1" ТП-18, 19 (1 с.ш. 10кВ) |  | 10 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 12.01.16 09:50 | 12.01.16 10:15 | 12.01.16 10:15 | 0.25 |  | Журнал оперативный | 12.01.16 09:50
2 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Казарово" ф."Жданова-1" ТП-18, 19 (1 с.ш. 10кВ) |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 12.01.16 09:50 | 12.01.16 10:15 | 12.01.16 10:15 | 0.25 |  | Журнал оперативный | 12.01.16 09:50 | 0.25
3 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-Котельная ф."УРМА", "ТСМ" |  | 0.4 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13.03.16 15:30 | 13.03.16 16:30 | 13.03.16 16:00 | 0.3 |  | Журнал оперативный | 13.03.16 15:30 | 0
4 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."РП-1-2" КРОСНО |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 2 |  | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 01.04.16 15:00 | 01.04.16 15:35 | 01.04.16 15:35 | 0.35 |  | Журнал оперативный | 01.04.16 15:00 | 1.05
5 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 КРОСНО ф."Матрица-2" |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 01.04.16 15:15 | 01.04.16 17:50 | 01.04.16 15:15 | 0 |  | Журнал оперативный | 01.04.16 15:15 | 0
6 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."РП-22-2" ПАО СУЭНКО |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 08.04.16 06:45 | 08.04.16 08:55 | 08.04.16 06:45 | 0 |  | Журнал оперативный | 08.04.16 06:45 | 0
7 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."Электрон-2" |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 08.04.16 06:37 | 08.04.16 08:55 | 08.04.16 06:37 | 0 |  | Журнал оперативный | 08.04.16 06:37 | 0
8 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф.Сантехкомплект-2" |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 07.05.16 07:30 | 08.05.16 07:00 | 07.05.16 07:30 | 0 |  | Журнал оперативный | 07.05.16 07:30 | 0
9 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."РП-2-2" КРОСНО |  | 10 | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 14.05.16 08:30 | 14.05.16 11:00 | 14.05.16 09:40 | 1.1 |  | Журнал оперативный | 14.05.16 08:30 | 1.1
10 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."РП-2-2" КРОСНО |  | 0.4 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | 14.05.16 08:30 | 14.05.16 11:00 | 14.05.16 09:40 | 1.1 |  | Журнал оперативный | 14.05.16 08:30 | 5.5
11 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф.Сантехкомплект-1" |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 25.05.16 02:35 | 28.05.16 13:20 | 25.05.16 02:35 | 0 |  | Журнал оперативный | 25.05.16 02:35 | 0
12 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Суходольская" ф."Автоцентр-1" |  | 10 | 1 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 25.05.16 13:00 | 25.05.16 17:00 | 25.05.16 13:45 | 0.45 |  | Журнал оперативный | 25.05.16 13:00 | 0.9
13 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Суходольская" ф."Автоцентр-2" |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 25.05.16 13:00 | 25.05.16 17:00 | 25.05.16 13:45 | 0.45 |  | Журнал оперативный | 25.05.16 14:02 | 0.9
14 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 ПАО "СУЭНКО" ф."ТП-430а" - "430" |  | 10 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 27.05.16 10:38 | 28.05.16 18:00 | 27.05.16 10:38 | 0 |  | Журнал оперативный | 27.05.16 10:38 | 0
15 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Антипино" ф."Котельная-1" |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 29.05.16 18:30 | 29.05.16 19:31 | 29.05.16 19:10 | 0.4 |  | Журнал оперативный | 29.05.16 18:30 | 0.4
16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."Электрон-1" |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 10.06.16 05:16 | 11.06.16 14:30 | 10.06.16 05:16 | 0 |  | Журнал оперативный | 10.06.16 05:16 | 0
17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Казарово" ф."Жданова-1" ТП-18, 19 (1 с.ш. 10кВ) |  | 10 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 18.06.16 16:20 | 19.06.16 10:12 | 18.06.16 17:25 | 1.05 |  | Журнал оперативный | 18.06.16 16:20 | 3.15
18 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Казарово" ф."Жданова-1" ТП-18, 19 (1 с.ш. 10кВ) |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 18.06.16 16:20 | 19.06.16 10:12 | 18.06.16 17:25 | 1.05 |  | Журнал оперативный | 18.06.16 16:20 | 1.05
19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф.Сантехкомплект-1" |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 02.07.16 09:15 | 06.07.16 14:44 | 02.07.16 09:15 | 0 |  | Журнал оперативный | 02.07.16 09:15 | 0
20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."РП-2-2" КРОСНО |  | 10 | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 10.07.16 10:25 | 10.07.16 11:35 | 10.07.16 11:35 | 1.1 |  | Журнал оперативный | 10.07.16 10:25 | 1.1
21 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."РП-2-2" КРОСНО |  | 0.4 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | 10.07.16 10:25 | 10.07.16 11:35 | 10.07.16 11:35 | 1.1 |  | Журнал оперативный | 10.07.16 10:25 | 5.5
22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."РП-22-2" ПАО СУЭНКО |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 13.07.16 04:03 | 13.07.16 04:40 | 13.07.16 04:03 | 0 |  | Журнал оперативный | 13.07.16 04:03 | 0
23 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."РП-22-2" ПАО СУЭНКО |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 14.07.16 11:15 | 14.07.16 14:27 | 14.07.16 11:15 | 0 |  | Журнал оперативный | 14.07.16 15:30 | 0
24 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Загородная" ф."РП-109-1" |  | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 16.07.16 01:53 | 16.07.16 02:30 | 16.07.16 01:53 | 0 |  | Журнал оперативный | 16.07.16 01:53 | 0
25 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф.Сантехкомплект-1" |  | 10 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 18.07.16 12:30 | 21.07.16 12:00 | 18.07.16 12:30 | 0 |  | Журнал оперативный | 18.07.16 12:30 | 0
26 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Антипино" ф."ТП-39-1" |  | 10 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 26.08.16 14:15 | 26.08.16 18:17 | 26.08.16 14:45 | 0.3 |  | Журнал оперативный | 26.08.16 14:15 | 0.3
27 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "Антипино" ф."ТП-39-1" |  | 0.4 | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 26.08.16 14:15 | 26.08.16 18:17 | 26.08.16 14:45 | 0.3 |  | Журнал оперативный | 26.08.16 14:15 | 0.3
28 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."Линейная-1" |  | 10 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 01.09.16 10:40 | 02.09.16 14:00 | 01.09.16 11:25 | 0.45 |  | Журнал оперативный | 01.09.16 10:40 | 0.45
29 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."Линейная-1" |  | 10 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 08.09.16 16:15 | 10.09.16 19:00 | 08.09.16 17:10 | 0.55 |  | Журнал оперативный | 08.09.16 16:15 | 0.55
30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."Олимпийская-2" |  | 10 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 04.10.16 16:35 | 05.10.16 19:40 | 04.10.16 16:55 | 0.2 |  | Журнал оперативный | 04.10.16 16:35 | 0.4
31 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 ПАО "СУЭНКО" ф."ТП-430а" - "430" |  | 10 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 19.10.16 10:35 | 19.10.16 11:20 | 19.10.16 11:20 | 0.45 |  | Журнал оперативный | 19.10.16 10:37 | 0.45
32 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС "КСК" ф."Ввод-1- 10кВ" |  | 10 | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 21.10.16 12:50 | 21.10.16 13:20 | 21.10.16 13:20 | 0.3 |  | Журнал оперативный | 21.10.16 12:50 | 2.4

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2016 год
ООО "Агентство Интеллект - Сервис"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 197 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 197 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 571 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.13071 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.27411 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2016г
ООО "Агентство Интеллект - Сервис"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2016 | - | - | - | n год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.02014 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 30.48 | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.8975 | 0.8975