## Лист1
Объект: ПС 110/10кВ "КСК" |  |  | Дата проведения замеров: 15.06.2016 года
Время/ч |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2
1Т |  | I 10, А | 125 | 125 | 125 | 145 | 165 | 205 | 225 | 225 | 210 | 210 | 230 | 230 | 220 | 220 | 210 | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 115 | 115 | 115 | 115
|  | U 10, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | РПН | Дата проведения замеров: 15.06.2016 года 3: 7
2Т |  | I 10, А | 105 | 105 | 105 | 120 | 135 | 145 | 180 | 190 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 | 150 | 135 | 135 | 120 | 110 | 105 | 90 | 85 | 85 | 85
|  | U 10, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
РПН | bar: Дата проведения замеров: 15.06.2016 года 3
Фидера 10 кВ | 1 секция шин | яч. 3 ф. РП-1-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч. 7 ф. Олимпийская-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.13 ф. Привоз-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.15 ф. Линейная-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.17 ф. ДК-1 | Дата проведения замеров: 15.06.2016 года 3: отключен
|  | яч.19 ф. Завод Электрон | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.21 ф. Тяга-7-1 | Дата проведения замеров: 15.06.2016 года 3: отключен
|  | яч.23 ф. ТН-3 | Дата проведения замеров: 15.06.2016 года 3: отключен
|  | яч.25 ф. РП-22-1 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | яч.27 ф. РП-11-1 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | яч.29 ф. Стройкомплект Д-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.31 ф. Завод Сантехкомплект | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 2 секция шин | яч.2 ф. Привоз-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч. 4 ф. РП-2-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч. 12 ф. Олимпийская-2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | яч.16 ф. РП-11-2 | Дата проведения замеров: 15.06.2016 года 3: отключен
|  | яч.18 ф. РП-22-2 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 80 | 80 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40
|  | яч.20 ф. ТН-4 | Дата проведения замеров: 15.06.2016 года 3: отключен
|  | яч.22 ф. Тяга-7-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.24 ф. Завод Электрон | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | яч.26 ф. ДК-1 | Дата проведения замеров: 15.06.2016 года 3: отключен
|  | яч.28 ф. Линейная-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.30 ф. Стройкомплект Д-2 | Дата проведения замеров: 15.06.2016 года 3: отключен
|  | яч.32 ф. Завод Сантехкомплект | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5