## 20.1
[20 empty] | к приказу Минэнерго России | 7.1 | ОФПРd | 2025 | 107.8
[20 empty] | от «__» _____ 2020 г. №___ | 7.2 | ОФПРd+1 | 2026 | 105.3
[21 empty] | 7.3 | ОФПРd+2 | 2027 | 104.4
Форма 20.1. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части нормируемых затрат | [20 empty] | 7.4 | ОФПРd+3 | 2028 | 104.4
[21 empty] | 7.5 | ОФПРd+4 | 2029 | 104.4
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Интеллект-Сервис" | [20 empty] | 7.6 | ОФПРd+5 | 2030 | 104.4
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Инвестиционные проекты 2026 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер очереди (этапа) строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта (очереди, этапа) | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [8 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | в текущих ценах, тыс. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.4.2 | Строительство 2БКТП-10/0,4кВ (ТП-1.6А) ЖК "Ново Комарово" 1 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.2 | нд | нд | нд | нд | 10 0,4 | 2БКТП-1250кВА (2 тр-ра по 1250кВА) - 1 шт. | нд | нд | 1 | 1 2 | 1ед. 1ед. | Э3-10-2 Т5-21-1 | 19845,640 2389,22 | 1,31 1,31 | 32257.5448 | 38709.0538 | 42834.1615 | нд
1.4.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4кВ (ТП-4.1А) ЖК "Ново Комарово" 4 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.3 | нд | нд | нд | нд | 10 0,4 | 2БКТП-1250кВА (2 тр-ра по 1250кВА) - 1 шт. | нд | нд | 1 | 1 2 | 1ед. 1ед. | Э3-10-2 Т5-21-1 | 19845,640 2389,22 | 1,31 1,31 | 32257.5448 | 38709.0538 | 42834.1615 | нд
1.4.4 | Строительство 2БКТП-10/0,4кВ (ТП-4.2А) ЖК "Ново Комарово" 4 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.4 | нд | нд | нд | нд | 10 0,4 | 2БКТП-1250кВА (2 тр-ра по 1250кВА) - 1 шт. | нд | нд | 1 | 1 2 | 1ед. 1ед. | Э3-10-2 Т5-21-1 | 19845,640 2389,22 | 1,31 1,31 | 32257.5448 | 38709.0538 | 42834.1615 | нд
1.4.5 | Строительство 2БКТП-10/0,4кВ (ТП-4.3А) ЖК "Ново Комарово" 4 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.5 | нд | нд | нд | нд | 10 0,4 | 2БКТП-1250кВА (2 тр-ра по 1250кВА) - 1 шт. | нд | нд | 1 | 1 2 | 1ед. 1ед. | Э3-10-2 Т5-21-1 | 19845,640 2389,22 | 1,31 1,31 | 32257.5448 | 38709.0538 | 42834.1615 | нд
1.4.6 | Строительство кабельной линии 10кВ от РП-2 до ТП-4.3А ЖК "Ново Комарово" 4 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.6 | нд | нд | нд | нд | 10 | КЛ-10 с аллюминиевой жилой сечением 240 мм2 - 0,630 км в т.ч. траншея - 0,315 км | нд | нд | 1 | 0,630 0,630 | 1 км по трассе 1 км по трассе | К1-08-2 Б2-02-1 | 4928,00 2836,51 | 1,32 1,00 | 5885.1261 | 7062.1513 | 7814.7436 | нд
1.4.7 | Строительство кабельной линии 10кВ от РП-2 до ТП-4.1А ЖК "Ново Комарово" 4 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.7 | нд | нд | нд | нд | 10 | КЛ-10 с аллюминиевой жилой сечением 240 мм2 - 1,170 км в т.ч. траншея - 0,585 км | нд | нд | 1 | 1,170 1,170 | 1 км по трассе 1 км по трассе | К1-08-2 Б2-02-1 | 4928,00 2836,51 | 1,32 1,00 | 10929.5199 | 13115.4239 | 14513.0953 | нд
1.4.8 | Строительство кабельной линии 10кВ от ТП-4.1А до ТП-4.2А ЖК "Ново Комарово" 4 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.8 | нд | нд | нд | нд | 10 | КЛ-10 с аллюминиевой жилой сечением 240 мм2 - 0,450 км в т.ч. траншея - 0,225км | нд | нд | 1 | 0,450 0,450 | 1 км по трассе 1 км по трассе | К1-08-2 Б2-02-1 | 4928,00 2836,51 | 1,32 1,00 | 4203.6615 | 5044.3938 | 5581.9597 | нд
1.4.9 | Строительство кабельной линии 10кВ от ТП-4.2А до ТП-4.3А ЖК "Ново Комарово" 4 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.9 | нд | нд | нд | нд | 10 | КЛ-10 с аллюминиевой жилой сечением 240 мм2 - 0,320 км в т.ч. траншея - 0,160 км | нд | нд | 1 | 0,320 0,320 | 1 км по трассе 1 км по трассе | К1-08-2 Б2-02-1 | 4928,00 2836,51 | 1,32 1,00 | 2989.2704 | 3587.1245 | 3969.3936 | нд
1.4.10 | Строительство кабельной линии 0,4кВ от ТП-4.1А до ВРУ жилого дома ГП-4.1 ЖК "Ново Комарово" 4 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.10 | нд | нд | нд | нд | 0,4 | КЛ-0,4кВ, кабель (АПвБШв-1 4*240-0,540км) (траншея - 0,270км) | нд | нд | 1 | 0,540 0,540 | 1 км 1 км | К3-10-1 Б2-01-2 | 1802,74 933,40 | 1,32 1 | 1477.5156 | 1773.0187 | 1961.964 | нд
1.4.11 | Строительство кабельной линии 0,4кВ от ТП-4.1А до ВРУ жилого дома ГП-4.2 ЖК "Ново Комарово" 4 квартал, расположенной по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское сельское поселение, деревня Патрушева | P_AIS_1.4.11 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | КЛ-0,4кВ, кабель (АВБбШв 4*120 - 0,440 км) (траншея - 0,11 км) | нд | нд | 1 | 0,22 0,22 | 1 км 1 км | К3-07-1 Б2-01-2 | 1017,44 933,40 | 1,32 1 | 429.1848 | 515.0218 | 569.9061 | нд

## 20.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 20.2. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части ненормируемых затрат
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Интеллект-Сервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Инвестиционные проекты 2026 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер очереди (этапа) строительства (реализации проекта) | Количество | Измеритель (единица измерения) | Величина затрат (без НДС), тыс рублей | Величина затрат с учетом налогов и сборов, тыс рублей | Источник ценовой информации | Реквизиты документа о ценовой информации с указанием ссылки о величине (формировании) затрат | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 1. Затраты, связанные с платой за использование земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 2. Компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с возмещением убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, используемых для строительства объектов электросетевого хозяйства (сооружений, коммуникаций транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры при пересечении последних объектами электросетевого хозяйства), а также убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с временным занятием земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 3. Затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, чтобы они обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 4. Расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 5. Плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений (древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, выполняющих средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 6. Затраты на создание защитных минерализованных полос противопожарных барьеров в местах вырубки (расширения, расчистки) просеки линии электропередачи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
|  |  | 7. Затраты на приобретение (выкуп) земельного участка под строительство объектов электросетевого хозяйства, включая изъятие земельного участка для государственных нужд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 8. Затраты на внеплощадочные сети ПС водоснабжения (водоотведения, теплоснабжения) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 9. Затраты на стравливание газа из перекрываемого участка газопровода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 10. Затраты на врезку в газопровод под давлением | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 11. Затраты на организацию работ в котловане в сильнообводненных грунтах с использованием шпунтового ограждения и организации отведения грунтовых вод из котлована при переустройстве газопроводов (нефтепроводов) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 12. Затраты в отношении сечений коммерческого учета оптового рынка электроэнергии и мощности на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа АИИС КУЭ, оформление свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ (в том числе разработка программы испытаний, разработка проекта методики поверки, разработка проекта описания типа, оформление акта и протокола испытания средства измерений), проведение поверки АИИС КУЭ и оформление свидетельства о поверке АИИС КУЭ, разработку и аттестацию методики измерений АИИС КУЭ (в том числе внесение методики измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), установление соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности с целью получения паспорта соответствия АИИС КУЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 13. Затраты на привлечение заемного финансирования для реализации инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд