## 2017
Макет 10422 4.65 Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Дата отчётности | 2017
Объект | 10711665 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 134.2 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 35.1
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | Гр3: 115.7; Гр5: 115.7; Гр8: 23.2; Гр10: 23.2
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | Гр3: 10.3; Гр5: 10.3; Гр8: 5.8; Гр10: 5.8
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | Гр3: 8.2; Гр5: 8.2; Гр8: 6.1; Гр10: 6.1
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | Гр5: 0; Гр10: 0
2. Технические мероприятия | 2 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 2.687
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | Гр5: 0; Гр8: 1.5; Гр10: 1.5
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | Гр3: 1.187; Гр5: 1.187; Гр8: 1.187; Гр10: 1.187
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 | Гр5: 0; Гр10: 0
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 50.916 | 1.72 | 52.636 | 0 | 0 | 26.016 | 1.72 | 27.736
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 |  |  | 0.294 | 0.221 | 0.515 |  |  | 0.294 | 0.221 | 0.515
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 |  |  | 0.6 | 1.499 | 2.099 |  |  | 0.6 | 1.499 | 2.099
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | Гр3: 0.011; Гр5: 0.011; Гр8: 0.011; Гр10: 0.011
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | Гр3: 50; Гр5: 50; Гр8: 25.1; Гр10: 25.1
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | Гр3: 0.011; Гр5: 0.011; Гр8: 0.011; Гр10: 0.011
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | Гр3: 870; Гр5: 870; Гр8: 870; Гр10: 870
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | Гр5: 0; Гр10: 0
Итого | 5 | 0 | 0 | 1056.303 | 1.72 | 1058.023 | 0 | 0 | 933.803 | 1.72 | 935.523
Раздел 2. Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511
Ответственный за заполнение макета | 512
Раздел 3. Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521
Почтовый адрес | 522
Фактический адрес | 523
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525
КПП (Код причины постановки на учет) | 526
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528
ОКТМО (Код территории) | 529
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531
ОКФС (Код формы собственности) | 532
<< 24.04.2017 >>
Версия ISC_NET - 5.0.2.6 | 5.0.2.6
Версия АРМ - 19.04.2017 14.35.33 | 19.04.2017 14.35.33

## 2018
Макет 10422 4.65 Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Дата отчётности | 2018
Объект | 10711665 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 0 | 0 | 184.8 | 82 | 184.8 | 0 | 0 | 33.394 | 80 | 113.394
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | Гр3: 92.5; Гр5: 92.5; Гр8: 27.594; Гр10: 27.594
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | Гр3: 10.3; Гр5: 10.3; Гр8: 5.8; Гр10: 5.8
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | Гр4: 82; Гр5: 82; Гр9: 80; Гр10: 80
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | Гр5: 0; Гр10: 0
2. Технические мероприятия | 2 | 0 | 0 | 5685 | 0 | 5685 | 0 | 0 | 5685 | 0 | 5685
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | Гр3: 2485; Гр5: 2485; Гр8: 2485; Гр10: 2485
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | Гр3: 3200; Гр5: 3200; Гр8: 3200; Гр10: 3200
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 | Гр5: 0; Гр10: 0
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 1474.511 | 1110.3 | 2584.811 | 0 | 0 | 1474.511 | 1110.3 | 2584.811
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 |  |  | 1472 | 1104 | 2576 |  |  | 1472 | 1104 | 2576
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 |  |  | 0.6 | 6.3 | 6.9 |  |  | 0.6 | 6.3 | 6.9
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | Гр3: 1.9; Гр5: 1.9; Гр8: 1.9; Гр10: 1.9
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | Гр3: 0.011; Гр5: 0.011; Гр8: 0.011; Гр10: 0.011
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | Гр5: 0; Гр10: 0
Итого | 5 | 0 | 0 | 7344.311 | 1192.3 | 8454.611 | 0 | 0 | 7192.905 | 1190.3 | 8383.205
Раздел 2. Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511
Ответственный за заполнение макета | 512
Раздел 3. Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521
Почтовый адрес | 522
Фактический адрес | 523
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525
КПП (Код причины постановки на учет) | 526
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528
ОКТМО (Код территории) | 529
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531
ОКФС (Код формы собственности) | 532
<< 24.04.2017 >>
Версия ISC_NET - 5.0.2.6 | 5.0.2.6
Версия АРМ - 19.04.2017 14.35.33 | 19.04.2017 14.35.33

## 2019
Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях ООО "Агентство Интеллект-Сервис" за 2019год. (срок исполнения: январь - декабрь 2019года)
№ п/п | Наименование мероприятий
1 | Мероприятия по внедрению средств учёта электроэнергии розничного рынка электроэнергии
1.1. | Установка/Замена трансформаторов тока
1.2. | Установка/Замена счётчиков электрической энергии на сети 0,4кВ
2 | Организация, проверка и контроль работы систем расчётного учёта электроэнергии
2.1. | Плановая контрольная проверка узлов учёта, в т.ч.
2.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
2.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
2.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
3 | Мероприятия по снятию показаний с приборов учёта электроэнергии
3.1. | Снятие контрольных показаний приборов учёта, всего
3.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
3.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
3.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
4 | Неучтённое потребление электроэнергии
4.1. | Выявление безучётного потребления электроэнергии
4.2. | Выявление бездоговорного потребления электроэнергии
5 | Мероприятия, направленные на обеспечение точности и полноты измерений объёмов потребляемой электрической энергии
5.1. | Приобретение пломбировочных материалов
5.2. | Поверка ТТ и ТН
5.3. | Поверка счётчиков электрической энергии
Источник финансирования мероприятий по снижению размеров потерь в сетях - собственные средства ООО "Агентство Интеллект-Сервис"

## 2019 макет
Макет 4.13 Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях (10422)
Дата отчётности | 2019
Объект | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
Раздел Конфиденциальность
Наименование | Код стр. | Варианты ответа (да/нет)
Гр1
Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну | 25 | ДА
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 0 | 0 | 4.6 | 12 | 16.6 | 0 | 0 | 9.6 | 2 | 11.6
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | Гр3: 4.6; Гр5: 4.6; Гр8: 4.6; Гр10: 4.6
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | Гр4: 10; Гр5: 10; Гр8: 5; Гр10: 5
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | Гр4: 2; Гр5: 2; Гр9: 2; Гр10: 2
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | Гр5: 0; Гр10: 0
2. Технические мероприятия | 2 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0.838
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | Гр3: 0.438; Гр5: 0.438; Гр8: 0.438; Гр10: 0.438
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | Гр3: 0.4; Гр5: 0.4; Гр8: 0.4; Гр10: 0.4
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 | Гр5: 0; Гр10: 0
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 0.221 | 21.52 | 21.741 | 0 | 0 | 0.221 | 21.52 | 21.741
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 | Гр3: 0.2208; Гр5: 0.221; Гр8: 0.2208; Гр10: 0.221
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 | Гр4: 3.2; Гр5: 3.2; Гр9: 3.2; Гр10: 3.2
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | Гр4: 0.0196; Гр5: 0.02; Гр9: 0.0196; Гр10: 0.02
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | Гр4: 18.3; Гр5: 18.3; Гр9: 18.3; Гр10: 18.3
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | Гр5: 0; Гр10: 0
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | Гр5: 0; Гр10: 0
Итого | 5 | 0 | 0 | 5.659 | 33.52 | 39.179 | 0 | 0 | 10.659 | 23.52 | 34.179
Раздел 2. Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511 | Гр1: Фёдоров А.В.; Гр2: Директор; Гр3: 56-86-58 доб.101; Гр4: fedorov-av@aistmn.ru
Ответственный за заполнение макета | 512 | Гр1: Ибрагимов Д.М.; Гр2: Заместитель главного инженера; Гр3: 56-86-58 доб.112; Гр4: ibragimov-dm@aistmn.ru
Раздел 3. Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521 | Гр1: ООО "Агнтство Интеллект-Сервис"
Почтовый адрес | 522 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, строение 76, кабинет 40
Фактический адрес | 523 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, стр. 76
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524 | Гр1: 1037200562200
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525 | Гр1: 7202082778
КПП (Код причины постановки на учет) | 526 | Гр1: 720301001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527 | Гр1: 47063924
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528 | Гр1: 35.12
ОКТМО (Код территории) | 529
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531
ОКФС (Код формы собственности) | 532
<< >>
Версия admin_net - 1.0.1.1145
Версия АРМ - 27.08.2019 15:09:57
ДА
НЕТ

## 2020
Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях ООО "Агентство Интеллект-Сервис" за 2020год. (срок исполнения: январь - декабрь 2020года)
№ п/п | Наименование мероприятий
1 | Мероприятия по внедрению средств учёта электроэнергии розничного рынка электроэнергии
1.1. | Установка/Замена трансформаторов тока
1.2. | Установка/Замена счётчиков электрической энергии на сети 0,4кВ
2 | Организация, проверка и контроль работы систем расчётного учёта электроэнергии
2.1. | Плановая контрольная проверка узлов учёта, в т.ч.
2.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
2.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
2.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
3 | Мероприятия по снятию показаний с приборов учёта электроэнергии
3.1. | Снятие контрольных показаний приборов учёта, всего
3.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
3.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
3.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
4 | Неучтённое потребление электроэнергии
4.1. | Выявление безучётного потребления электроэнергии
4.2. | Выявление бездоговорного потребления электроэнергии
5 | Мероприятия, направленные на обеспечение точности и полноты измерений объёмов потребляемой электрической энергии
5.1. | Приобретение пломбировочных материалов
5.2. | Поверка ТТ и ТН
5.3. | Поверка счётчиков электрической энергии
Источник финансирования мероприятий по снижению размеров потерь в сетях - собственные средства ООО "Агентство Интеллект-Сервис"

## 2020 макет
Макет 4.13 Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях (10422)
Дата отчётности | 2020
Объект наблюдения | ООО "Агентство Интеллект-Сервис", г.Тюмень, Тюменская обл.
Раздел Конфиденциальность
Наименование | Код стр. | Варианты ответа (да/нет)
Гр1
Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну | 25 | НЕТ
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 0 | 0 | 9 | 12.5 | 21.5 | 0 | 0 | 9 | 10.5 | 19.5
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | Гр3: 5; Гр5: 5; Гр8: 5; Гр10: 5
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | Гр3: 4; Гр5: 4; Гр8: 4; Гр10: 4
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | Гр4: 10; Гр5: 10; Гр9: 8; Гр10: 8
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | Гр4: 2; Гр5: 2; Гр9: 2; Гр10: 2
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | Гр4: 0.5; Гр5: 0.5; Гр9: 0.5; Гр10: 0.5
2. Технические мероприятия | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | Гр3: 0.4; Гр5: 0.4; Гр8: 0.4; Гр10: 0.4
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | Гр3: 0.4; Гр5: 0.4; Гр8: 0.4; Гр10: 0.4
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 | Гр5: 0; Гр10: 0
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.12
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 | Гр3: 0.01; Гр5: 0.01; Гр8: 0.01; Гр10: 0.01
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 | Гр4: 0.01; Гр5: 0.01; Гр9: 0.1; Гр10: 0.1
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | Гр4: 0.01; Гр5: 0.01; Гр9: 0.01; Гр10: 0.01
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | Гр5: 0; Гр10: 0
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | Гр3: 50; Гр5: 50; Гр8: 42; Гр10: 42
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | Гр5: 0; Гр10: 0
Итого | 5 | 0 | 0 | 59.81 | 12.52 | 72.33 | 0 | 0 | 51.81 | 10.61 | 62.42
Раздел Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511 | Гр1: Фёдоров Андрей Владимирович; Гр2: Директор; Гр3: 8 [345]256-86-58 доб.101; Гр4: fedorov-av@aistmn.ru
Ответственный за заполнение макета | 512 | Гр1: Ибрагимов Д.М; Гр2: Заместитель главного инженера; Гр3: 8 [345]256-86-58 доб.112; Гр4: ibragimov-dm@aistmn.ru
Раздел Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521 | Гр1: ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
Почтовый адрес | 522 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, строение 76
Фактический адрес | 523 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, строение 76
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524 | Гр1: 1037200562200
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525 | Гр1: 7202082778
КПП (Код причины постановки на учет) | 526 | Гр1: 720301001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527 | Гр1: 47063924
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528 | Гр1: 35.11
ОКТМО (Код территории) | 529 | Гр1: 71701000
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530 | Гр1: 4210014
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531 | Гр1: 12300
ОКФС (Код формы собственности) | 532 | Гр1: 16
<< >>
Версия admin_net - 1.0.2.24
Версия АРМ - 22.01.2021 11:55:48
ДА
НЕТ

## 2021
Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях ООО "Агентство Интеллект-Сервис" за 2021год. (срок исполнения: январь - декабрь 2021года)
№ п/п | Наименование мероприятий
1 | Мероприятия по внедрению средств учёта электроэнергии розничного рынка электроэнергии
1.1. | Установка/Замена трансформаторов тока
1.2. | Установка/Замена счётчиков электрической энергии на сети 0,4кВ
2 | Организация, проверка и контроль работы систем расчётного учёта электроэнергии
2.1. | Плановая контрольная проверка узлов учёта, в т.ч.
2.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
2.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
2.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
3 | Мероприятия по снятию показаний с приборов учёта электроэнергии
3.1. | Снятие контрольных показаний приборов учёта, всего
3.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
3.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
3.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
4 | Неучтённое потребление электроэнергии
4.1. | Выявление безучётного потребления электроэнергии
4.2. | Выявление бездоговорного потребления электроэнергии
5 | Мероприятия, направленные на обеспечение точности и полноты измерений объёмов потребляемой электрической энергии
5.1. | Приобретение пломбировочных материалов
5.2. | Поверка ТТ и ТН
5.3. | Поверка счётчиков электрической энергии
Источник финансирования мероприятий по снижению размеров потерь в сетях - собственные средства ООО "Агентство Интеллект-Сервис"

## 2021 макет
Макет 4.13 Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях (10422)
Дата отчётности | 2021
Объект наблюдения | ООО "Агентство Интеллект-Сервис", г.Тюмень, Тюменская обл.
Раздел Конфиденциальность
Наименование | Код стр. | Варианты ответа (да/нет)
Гр1
Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну | 25 | ДА
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 0 | 0 | 2.847 | 6.876 | 9.723 | 0 | 0 | 2.847 | 6.876 | 9.723
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | Гр3: 2.847; Гр5: 2.847; Гр8: 2.847; Гр10: 2.847
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | Гр4: 6.876; Гр5: 6.876; Гр9: 6.876; Гр10: 6.876
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | Гр5: 0; Гр10: 0
2. Технические мероприятия | 2 | 0 | 0 | 59.771 | 4 | 63.771 | 0 | 0 | 59.771 | 4 | 63.771
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | Гр3: 55.469; Гр5: 55.469; Гр8: 55.469; Гр10: 55.469
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 |  |  | 4.302 | 4 | 8.302 |  |  | 4.302 | 4 | 8.302
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 0 | 244.144 | 244.144 | 0 | 0 | 0 | 244.144 | 244.144
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 | Гр4: 71.28; Гр5: 71.28; Гр9: 71.28; Гр10: 71.28
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | Гр4: 87.7; Гр5: 87.7; Гр9: 87.7; Гр10: 87.7
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | Гр4: 85.164; Гр5: 85.164; Гр9: 85.164; Гр10: 85.164
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 117.573 | 0 | 117.573 | 0 | 0 | 117.573 | 0 | 117.573
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | Гр3: 117.573; Гр5: 117.573; Гр8: 117.573; Гр10: 117.573
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | Гр5: 0; Гр10: 0
Итого | 5 | 0 | 0 | 180.191 | 255.02 | 435.211 | 0 | 0 | 180.191 | 255.02 | 435.211
Раздел Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511 | Гр1: Фёдоров Андрей Владимирович; Гр2: Директор; Гр3: 8 [345]256-86-58 доб.101; Гр4: fedorov-av@aistmn.ru
Ответственный за заполнение макета | 512 | Гр1: Ибрагимов Дамир Мирсатович; Гр2: Заместитель главного инженера; Гр3: 8 [345]256-86-58 доб.112; Гр4: ibragimov-dm@aistmn.ru
Раздел Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521 | Гр1: ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
Почтовый адрес | 522 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, строение 76
Фактический адрес | 523 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, строение 76
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524 | Гр1: 1037200562200
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525 | Гр1: 7202082778
КПП (Код причины постановки на учет) | 526 | Гр1: 720301001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527 | Гр1: 47063924
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528 | Гр1: 35.11
ОКТМО (Код территории) | 529 | Гр1: 71701000
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530 | Гр1: 4210014
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531 | Гр1: 12300
ОКФС (Код формы собственности) | 532 | Гр1: 16
<< >>
Версия admin_net - 1.0.2.41
Версия АРМ - 10.06.2021 11:19:37
ДА
НЕТ

## 2022
Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях ООО "Агентство Интеллект-Сервис" за 2022год. (срок исполнения: январь - декабрь 2022года)
№ п/п | Наименование мероприятий
1 | Мероприятия по внедрению средств учёта электроэнергии розничного рынка электроэнергии
1.1. | Установка/Замена трансформаторов тока
1.2. | Установка/Замена счётчиков электрической энергии на сети 0,4кВ
2 | Организация, проверка и контроль работы систем расчётного учёта электроэнергии
2.1. | Плановая контрольная проверка узлов учёта, в т.ч.
2.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
2.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
2.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
3 | Мероприятия по снятию показаний с приборов учёта электроэнергии
3.1. | Снятие контрольных показаний приборов учёта, всего
3.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
3.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
3.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
4 | Неучтённое потребление электроэнергии
4.1. | Выявление безучётного потребления электроэнергии
4.2. | Выявление бездоговорного потребления электроэнергии
5 | Мероприятия, направленные на обеспечение точности и полноты измерений объёмов потребляемой электрической энергии
5.1. | Приобретение пломбировочных материалов
5.2. | Поверка ТТ и ТН
5.3. | Поверка счётчиков электрической энергии
Источник финансирования мероприятий по снижению размеров потерь в сетях - собственные средства ООО "Агентство Интеллект-Сервис"

## 2022 макет
Макет 4.13 Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях (10422)
Дата отчётности | 2022
Объект наблюдения | ООО "Агентство Интеллект-Сервис", г.Тюмень, Тюменская обл.
Раздел Конфиденциальность
Наименование | Код стр. | Варианты ответа (да/нет)
Гр1
Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну | 25 | НЕТ
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 0 | 0 | 2.847 | 6.876 | 9.723 | 0 | 0 | 2.847 | 6.876 | 9.723
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | Гр3: 2.847; Гр5: 2.847; Гр8: 2.847; Гр10: 2.847
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | Гр4: 6.876; Гр5: 6.876; Гр9: 6.876; Гр10: 6.876
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | Гр5: 0; Гр10: 0
2. Технические мероприятия | 2 | 0 | 0 | 59.771 | 4 | 63.771 | 0 | 0 | 59.771 | 4 | 63.771
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | Гр3: 55.469; Гр5: 55.469; Гр8: 55.469; Гр10: 55.469
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 |  |  | 4.302 | 4 | 8.302 |  |  | 4.302 | 4 | 8.302
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 0 | 244.144 | 244.144 | 0 | 0 | 0 | 244.144 | 244.144
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 | Гр4: 71.28; Гр5: 71.28; Гр9: 71.28; Гр10: 71.28
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | Гр4: 87.7; Гр5: 87.7; Гр9: 87.7; Гр10: 87.7
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | Гр4: 85.164; Гр5: 85.164; Гр9: 85.164; Гр10: 85.164
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 117.573 | 0 | 117.573 | 0 | 0 | 117.573 | 0 | 117.573
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | Гр3: 117.573; Гр5: 117.573; Гр8: 117.573; Гр10: 117.573
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | Гр5: 0; Гр10: 0
Итого | 5 | 0 | 0 | 180.191 | 255.02 | 435.211 | 0 | 0 | 180.191 | 255.02 | 435.211
Раздел Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511 | Гр1: Фёдоров Андрей Владимирович; Гр2: Директор; Гр3: 8 [345]256-86-58 доб.101; Гр4: fedorov-av@aistmn.ru
Ответственный за заполнение макета | 512 | Гр1: Ибрагимов Дамир Мирсатович; Гр2: Заместитель главного инженера; Гр3: 8 [345]256-86-58 доб.112; Гр4: ibragimov-dm@aistmn.ru
Раздел Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521 | Гр1: ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
Почтовый адрес | 522 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, строение 76
Фактический адрес | 523 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, строение 76
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524 | Гр1: 1037200562200
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525 | Гр1: 7202082778
КПП (Код причины постановки на учет) | 526 | Гр1: 720301001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527 | Гр1: 47063924
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528 | Гр1: 35.11
ОКТМО (Код территории) | 529 | Гр1: 71701000
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530 | Гр1: 4210014
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531 | Гр1: 12300
ОКФС (Код формы собственности) | 532 | Гр1: 16
<< >>
Версия admin_net - 1.0.2.55
Версия АРМ - 10.06.2021 11.19.37
ДА
НЕТ

## 2023
Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях ООО "Агентство Интеллект-Сервис" за 2022год. (срок исполнения: январь - декабрь 2023года)
№ п/п | Наименование мероприятий
1 | Мероприятия по внедрению средств учёта электроэнергии розничного рынка электроэнергии
1.1. | Установка/Замена трансформаторов тока
1.2. | Установка/Замена счётчиков электрической энергии на сети 0,4кВ
2 | Организация, проверка и контроль работы систем расчётного учёта электроэнергии
2.1. | Плановая контрольная проверка узлов учёта, в т.ч.
2.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
2.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
2.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
3 | Мероприятия по снятию показаний с приборов учёта электроэнергии
3.1. | Снятие контрольных показаний приборов учёта, всего
3.1.1. | по границе со смежными сетевыми организациями
3.1.2. | по присоединениям с юридическими лицами
3.1.3. | по присоединениям с физическими лицами
4 | Неучтённое потребление электроэнергии
4.1. | Выявление безучётного потребления электроэнергии
4.2. | Выявление бездоговорного потребления электроэнергии
5 | Мероприятия, направленные на обеспечение точности и полноты измерений объёмов потребляемой электрической энергии
5.1. | Приобретение пломбировочных материалов
5.2. | Поверка ТТ и ТН
5.3. | Поверка счётчиков электрической энергии
Источник финансирования мероприятий по снижению размеров потерь в сетях - собственные средства ООО "Агентство Интеллект-Сервис"

## 2023 макет
Макет 4.13 Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях (10422)
Дата отчётности | 2023
Объект наблюдения | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
Раздел Конфиденциальность
Наименование | Код стр. | Варианты ответа (да/нет)
Гр1
Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну | 25 | НЕТ
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 0 | 0 | 92.966 | 0.368 | 93.334 | 0 | 0 | 92.966 | 0.368 | 93.334
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | Гр3: 18.068; Гр5: 18.068; Гр8: 18.068; Гр10: 18.068
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | Гр3: 74.898; Гр5: 74.898; Гр8: 74.898; Гр10: 74.898
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | Гр4: 0.368; Гр5: 0.368; Гр9: 0.368; Гр10: 0.368
2. Технические мероприятия | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | Гр3: 0.4; Гр5: 0.4; Гр8: 0.4; Гр10: 0.4
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 | Гр5: 0; Гр10: 0
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 | Гр3: 0.01; Гр5: 0.01; Гр8: 0.01; Гр10: 0.01
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 | Гр4: 0.01; Гр5: 0.01; Гр9: 0.01; Гр10: 0.01
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | Гр5: 0; Гр10: 0
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | Гр5: 0; Гр10: 0
Итого | 5 | 0 | 0 | 93.376 | 0.378 | 93.754 | 0 | 0 | 93.376 | 0.378 | 93.754
Раздел Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511 | Гр1: Фёдоров Андрей Владимирович; Гр2: Директор; Гр3: 8 [345]256-86-58 доб.101; Гр4: fedorov-av@aistmn.ru
Ответственный за заполнение макета | 512 | Гр1: Ибрагимов Д.М; Гр2: Заместитель главного инженера; Гр3: 8 [345]256-86-58 доб.112; Гр4: ibragimov-dm@aistmn.ru
Раздел Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521 | Гр1: ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
Почтовый адрес | 522 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, строение 76
Фактический адрес | 523 | Гр1: 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, строение 76
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524 | Гр1: 1037200562200
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525 | Гр1: 7202082778
КПП (Код причины постановки на учет) | 526 | Гр1: 720301001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527 | Гр1: 47063924
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528 | Гр1: 35.11
ОКТМО (Код территории) | 529 | Гр1: 71701000
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530 | Гр1: 4210014
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531 | Гр1: 12300
ОКФС (Код формы собственности) | 532 | Гр1: 16
<< >>
Версия admin_net - 1.0.2.55
Версия АРМ - 10.06.2021 11.19.37
ДА
НЕТ