## январь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____январь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 12.572 | 8.928
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.628 | 0.272
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.121 | 1.979
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.068 | 3.417
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 2.5 | 0.397 | 2.103
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 13.389 | 14.596
ИТОГО: |  | СН2 | 2.5 | 0.397 | 2.103
ИТОГО: |  |  | 30.485 | 13.786 | 16.699
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Р.Б. Юнусов |  |  | А.В. Федоров

## февраль (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____февраль______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 12.622 | 8.878 | 0.05
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.606 | 0.294 | -0.022
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.128 | 1.972 | 0.007
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.06 | 3.425 | -0.008
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.353 | 0.147 | -0.044
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 13.416 | 14.569
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.353 | 0.147
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 13.769 | 14.716
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Р.Б. Юнусов |  |  | А.В. Федоров

## март (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____март______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.504 | 9.996 | -1.118
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.574 | 0.326 | -0.032
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.119 | 1.981 | -0.009
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.057 | 3.428 | -0.003
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.352 | 0.148 | -0.001
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.254 | 15.731
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.352 | 0.148
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.606 | 15.879
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Р.Б. Юнусов |  |  | А.В. Федоров

## апрель (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____апрель______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.48 | 11.02 | -1.024
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.535 | 0.365 | -0.039
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.1 | 2 | -0.019
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.048 | 3.437 | -0.009
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.367 | 0.133 | 0.015
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.163 | 16.822
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.367 | 0.133
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.53 | 16.955
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Р.Б. Юнусов |  |  | А.В. Федоров

## май (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____май______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 9.91 | 11.59 | -0.57
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.58 | 0.32 | 0.045
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.098 | 2.002 | -0.002
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.043 | 3.442 | -0.005
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.382 | 0.118 | 0.015
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 10.631 | 17.354
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.382 | 0.118
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.013 | 17.472
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Р.Б. Юнусов |  |  | А.В. Федоров

## июнь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____июнь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 9.134 | 12.366 | -0.776
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.468 | 0.432 | -0.112
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.08 | 2.02 | -0.018
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.05 | 3.435 | 0.007
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.407 | 0.093 | 0.025
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 9.732 | 18.253
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.407 | 0.093
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 10.139 | 18.346
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## июль (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____июль______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.097 | 11.403 | 0.963
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.478 | 0.422 | 0.01
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.093 | 2.007 | 0.013
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.053 | 3.432 | 0.003
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.495 | 0.005 | 0.088
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 10.721 | 17.264
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.495 | 0.005
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.216 | 17.269
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## сентябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____сентябрь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.723 | 9.777 | 0.198
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.547 | 0.353 | 0.045
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.105 | 1.995 | 0.005
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.052 | 3.433 | -0.001
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.38 | 0.12 | -0.1
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.427 | 15.558
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.38 | 0.12
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.807 | 15.678
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## октябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____октябрь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.403 | 10.097 | -0.32
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.549 | 0.351 | 0.002
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.09 | 2.01 | -0.015
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.052 | 3.433 | 0
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.365 | 0.135 | -0.015
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.094 | 15.891
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.365 | 0.135
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.459 | 16.026
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## ноябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____ноябрь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.295 | 10.205 | -0.108
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.607 | 0.293 | 0.058
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.096 | 2.004 | 0.006
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.062 | 3.423 | 0.01
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.431 | 0.069 | 0.066
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.06 | 15.925
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.431 | 0.069
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.491 | 15.994
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## декабрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____декабрь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.21 | 10.29 | -0.085
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.631 | 0.269 | 0.024
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.103 | 1.997 | 0.007
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.069 | 3.416 | 0.007
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.439 | 0.061 | 0.008
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.013 | 15.972
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.439 | 0.061
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.452 | 16.033
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## январь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____январь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.973 | 9.527 | -0.509
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.621 | 0.279 | -0.03
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.101 | 1.999 | -0.017
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.111 | 3.374 | -0.097
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.451 | 0.049 | -0.027
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.806 | 15.179
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.451 | 0.049
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 13.257 | 15.228
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## февраль (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____февраль______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.964 | 10.536 | -1.009
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.597 | 0.303 | -0.024
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.116 | 1.984 | 0.015
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.108 | 3.377 | -0.003
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.433 | 0.067 | -0.018
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.785 | 16.2
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.433 | 0.067
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.218 | 16.267
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## март (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____март______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.838 | 10.662 | -0.126
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.547 | 0.353 | -0.05
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.111 | 1.989 | -0.005
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.068 | 3.417 | -0.04
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.432 | 0.068 | -0.001
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.564 | 16.421
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.432 | 0.068
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.996 | 16.489
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## 1 квартал 2023
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 1 квартал 2023 г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.258 | 10.242
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.588 | 0.312
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.109 | 1.991
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.096 | 3.389
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.439 | 0.061
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.051 | 15.934
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.439 | 0.061
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.49 | 15.995

## апрель 2023 (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 10.58
за _____апрель______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 9.912 | 11.588 | -0.926
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.52 | 0.38 | -0.027
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.098 | 2.002 | -0.013
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.05 | 3.435 | -0.018
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.427 | 0.073 | -0.005
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 10.58 | 17.405
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.427 | 0.073
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.007 | 17.478
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## май 2023 (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.253
за _____май______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.557 | 10.943 | 0.645
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.55 | 0.35 | 0.03
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.101 | 1.999 | 0.003
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.045 | 3.44 | -0.005
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.507 | -0.007 | 0.08
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.253 | 16.732
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.507 | -0.007
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.76 | 16.725
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## июнь 2023 (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 12.537
за _____июнь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.921 | 9.579 | 1.364
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.469 | 0.431 | -0.081
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.097 | 2.003 | -0.004
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.05 | 3.435 | 0.005
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.471 | 0.029 | -0.036
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.537 | 15.448
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.471 | 0.029
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 13.008 | 15.477
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## 2 квартал 2023
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 2 квартал 2023 г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.797 | 10.703
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.513 | 0.387
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.099 | 2.001
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.048 | 3.437
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.468 | 0.032
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.457 | 16.528
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.468 | 0.032
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.925 | 16.56

## июль (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 12.583
за _____июль______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.911 | 9.589 | -0.01
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.51 | 0.39 | 0.041
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.109 | 1.991 | 0.012
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.053 | 3.432 | 0.003
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.605 | -0.105 | 0.134
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.583 | 15.402
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.605 | -0.105
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 13.188 | 15.297
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## август (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.301
за _____август______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.621 | 10.879 | -1.29
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.522 | 0.378 | 0.012
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.107 | 1.993 | -0.002
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.051 | 3.434 | -0.002
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.488 | 0.012 | -0.117
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.301 | 16.684
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.488 | 0.012
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.789 | 16.696
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## сентябрь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.219
за _____сентябрь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.528 | 10.972 | -1.383
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.539 | 0.361 | 0.029
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.094 | 2.006 | -0.015
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.058 | 3.427 | 0.005
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.388 | 0.112 | -0.217
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.219 | 16.766
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.388 | 0.112
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.607 | 16.878
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## 3 квартал 2023
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 3 квартал 2023 г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.02 | 10.48
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.524 | 0.376
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.103 | 1.997
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.054 | 3.431
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.494 | 0.006
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.701 | 16.284
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.494 | 0.006
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.195 | 16.29

## октябрь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.709
за _____октябрь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.901 | 10.599 | 0.373
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.612 | 0.288 | 0.073
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.092 | 2.008 | -0.002
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.104 | 3.381 | 0.046
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.37 | 0.13 | -0.018
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.709 | 16.276
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.37 | 0.13
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.079 | 16.406
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## ноябрь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 12.149
за _____ноябрь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.259 | 10.241 | 0.358
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.567 | 0.333 | -0.045
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.094 | 2.006 | 0.002
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.229 | 3.256 | 0.125
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.443 | 0.057 | 0.073
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.149 | 15.836
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.443 | 0.057
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.592 | 15.893
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## декабрь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 13.459
за _____декабрь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 12.482 | 9.018 | 1.223
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.651 | 0.249 | 0.084
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.118 | 1.982 | 0.024
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.208 | 3.277 | -0.021
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.478 | 0.022 | 0.035
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 13.459 | 14.526
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.478 | 0.022
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 13.937 | 14.548
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## 4 квартал 2023
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 4 квартал 2023 г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.547 | 9.953
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.61 | 0.29
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.101 | 1.999
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.18 | 3.305
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.43 | 0.07
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.438 | 15.547
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.43 | 0.07
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.868 | 15.617