## апрель (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____апрель______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.48 | 11.02 | -1.024
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.535 | 0.365 | -0.039
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.1 | 2 | -0.019
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.048 | 3.437 | -0.009
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.367 | 0.133 | 0.015
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.163 | 16.822
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.367 | 0.133
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.53 | 16.955
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Р.Б. Юнусов |  |  | А.В. Федоров

## май (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____май______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 9.91 | 11.59 | -0.57
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.58 | 0.32 | 0.045
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.098 | 2.002 | -0.002
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.043 | 3.442 | -0.005
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.382 | 0.118 | 0.015
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 10.631 | 17.354
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.382 | 0.118
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.013 | 17.472
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Р.Б. Юнусов |  |  | А.В. Федоров

## июнь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____июнь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 9.134 | 12.366 | -0.776
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.468 | 0.432 | -0.112
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.08 | 2.02 | -0.018
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.05 | 3.435 | 0.007
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.407 | 0.093 | 0.025
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 9.732 | 18.253
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.407 | 0.093
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 10.139 | 18.346
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## июль (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____июль______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.097 | 11.403 | 0.963
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.478 | 0.422 | 0.01
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.093 | 2.007 | 0.013
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.053 | 3.432 | 0.003
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.495 | 0.005 | 0.088
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 10.721 | 17.264
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.495 | 0.005
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.216 | 17.269
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## сентябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____сентябрь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.723 | 9.777 | 0.198
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.547 | 0.353 | 0.045
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.105 | 1.995 | 0.005
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.052 | 3.433 | -0.001
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.38 | 0.12 | -0.1
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.427 | 15.558
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.38 | 0.12
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.807 | 15.678
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## октябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____октябрь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.403 | 10.097 | -0.32
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.549 | 0.351 | 0.002
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.09 | 2.01 | -0.015
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.052 | 3.433 | 0
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.365 | 0.135 | -0.015
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.094 | 15.891
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.365 | 0.135
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.459 | 16.026
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## ноябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____ноябрь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.295 | 10.205 | -0.108
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.607 | 0.293 | 0.058
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.096 | 2.004 | 0.006
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.062 | 3.423 | 0.01
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.431 | 0.069 | 0.066
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.06 | 15.925
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.431 | 0.069
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.491 | 15.994
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## декабрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____декабрь______2022 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.21 | 10.29 | -0.085
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.631 | 0.269 | 0.024
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.103 | 1.997 | 0.007
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.069 | 3.416 | 0.007
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.439 | 0.061 | 0.008
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.013 | 15.972
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.439 | 0.061
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.452 | 16.033
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## январь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____январь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.973 | 9.527 | -0.509
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.621 | 0.279 | -0.03
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.101 | 1.999 | -0.017
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.111 | 3.374 | -0.097
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.451 | 0.049 | -0.027
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.806 | 15.179
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.451 | 0.049
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 13.257 | 15.228
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## февраль (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____февраль______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.964 | 10.536 | -1.009
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.597 | 0.303 | -0.024
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.116 | 1.984 | 0.015
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.108 | 3.377 | -0.003
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.433 | 0.067 | -0.018
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.785 | 16.2
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.433 | 0.067
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.218 | 16.267
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## март (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____март______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.838 | 10.662 | -0.126
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.547 | 0.353 | -0.05
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.111 | 1.989 | -0.005
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.068 | 3.417 | -0.04
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.432 | 0.068 | -0.001
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.564 | 16.421
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.432 | 0.068
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.996 | 16.489
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## апрель 2023 (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 10.58
за _____апрель______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 9.912 | 11.588 | -0.926
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.52 | 0.38 | -0.027
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.098 | 2.002 | -0.013
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.05 | 3.435 | -0.018
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.427 | 0.073 | -0.005
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 10.58 | 17.405
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.427 | 0.073
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.007 | 17.478
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## май 2023 (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.253
за _____май______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.557 | 10.943 | 0.645
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.55 | 0.35 | 0.03
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.101 | 1.999 | 0.003
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.045 | 3.44 | -0.005
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.507 | -0.007 | 0.08
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.253 | 16.732
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.507 | -0.007
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.76 | 16.725
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## июнь 2023 (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 12.537
за _____июнь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.921 | 9.579 | 1.364
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.469 | 0.431 | -0.081
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.097 | 2.003 | -0.004
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.05 | 3.435 | 0.005
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.471 | 0.029 | -0.036
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.537 | 15.448
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.471 | 0.029
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 13.008 | 15.477
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## июль (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 12.583
за _____июль______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.911 | 9.589 | -0.01
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.51 | 0.39 | 0.041
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.109 | 1.991 | 0.012
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.053 | 3.432 | 0.003
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.605 | -0.105 | 0.134
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.583 | 15.402
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.605 | -0.105
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 13.188 | 15.297
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## август (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.301
за _____август______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.621 | 10.879 | -1.29
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.522 | 0.378 | 0.012
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.107 | 1.993 | -0.002
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.051 | 3.434 | -0.002
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.488 | 0.012 | -0.117
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.301 | 16.684
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.488 | 0.012
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.789 | 16.696
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## сентябрь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.219
за _____сентябрь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.528 | 10.972 | -1.383
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.539 | 0.361 | 0.029
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.094 | 2.006 | -0.015
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.058 | 3.427 | 0.005
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.388 | 0.112 | -0.217
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.219 | 16.766
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.388 | 0.112
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 11.607 | 16.878
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## октябрь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.709
за _____октябрь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.901 | 10.599 | 0.373
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.612 | 0.288 | 0.073
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.092 | 2.008 | -0.002
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.104 | 3.381 | 0.046
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.37 | 0.13 | -0.018
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 11.709 | 16.276
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.37 | 0.13
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.079 | 16.406
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## ноябрь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 12.149
за _____ноябрь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.259 | 10.241 | 0.358
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.567 | 0.333 | -0.045
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.094 | 2.006 | 0.002
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.229 | 3.256 | 0.125
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.443 | 0.057 | 0.073
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 12.149 | 15.836
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.443 | 0.057
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 12.592 | 15.893
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## декабрь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 13.459
за _____декабрь______2023 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 12.482 | 9.018 | 1.223
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.651 | 0.249 | 0.084
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.118 | 1.982 | 0.024
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.208 | 3.277 | -0.021
5. | ПС 110/10кВ Западная, ПС 110/10кВ Северная ф.Тюменский-1, ф.Тюменский-2 | СН2 | 0.5 | 0.478 | 0.022 | 0.035
ИТОГО: |  | ВН | 27.985 | 13.459 | 14.526
ИТОГО: |  | СН2 | 0.5 | 0.478 | 0.022
ИТОГО: |  |  | 28.485 | 13.937 | 14.548
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## январь (3) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 12.588
за _____январь______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.551 | 9.949 | -0.931 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.631 | 0.269 | -0.02
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.099 | 2.001 | -0.019
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.307 | 3.178 | 0.099
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 12.588 | 15.397
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## февраль (3) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.851
за _____февраль______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.82 | 10.68 | -1.662 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.614 | 0.286 | -0.037
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.104 | 1.996 | -0.014
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.313 | 3.172 | 0.105
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 11.851 | 16.134
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## март (3) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 12.14
за _____март______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.16 | 10.34 | -1.322 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.569 | 0.331 | -0.082
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.094 | 2.006 | -0.024
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.317 | 3.168 | 0.109
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 12.14 | 15.845
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## январь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт. |  | (+)1,366 кВт РП-135-1,2
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 83.779 | 35.286 |  | (+)1,0054 кВт РП-137-1,2
за ____январь______2025 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 12.526 | 8.974 | 3.739 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10кВ Медик | ВН | 12 | 5.348 | 6.652
3. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.645 | 0.255 | 0.034
4 | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.305 | 1.795 | 0.132
5. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.112 | 3.373 | -0.007 | 811-С от 19.12.2024 |  | плеханово мкр
6. | ПС Комарово, яч.111 ф.РП-96-1, яч.208 ф.РП-96-2 | ВН | 7.166 | 2.047 | 5.119 |  | 813-С от 19.12.2024 |  | дударева
7. | ПС Комарово, яч.306 ф.РП-113-1, яч.406 ф.РП-113-2 | ВН | 6.519 | 2.106 | 4.413 |  | 814-С от 19.12.2024 |  | 8.246 | 1.366
8. | ПС Молодежная яч.308 ф.РП-135-1, яч.208 ф.РП-135-2 | ВН | 6.099 | 2.03 | 4.069 |  | 810-С от 19.12.2024 |  | падерина | 1.0054
9. | ПС Молодежная яч.104 ф.РП-137-1, яч.404 ф.РП-137-2 | ВН | 4.5178 | 0.652 | 3.866 |  | 809-С от 19.12.2024
10. | ПС Молодежная яч.105 ф.РП-136-1, яч.406 ф.РП-136-2 | ВН | 3.381 | 0.791 | 2.59 |  | 815-С от 19.12.2024
11. | ПС Ожогино, яч.9 ф.РП-123-1, яч.6 ф.РП-123-2 | ВН | 4.689 | 4.439 | 0.25 |  | 812-С от 19.12.2024 |  | новопатрушево
12. | ПС Широтная, яч.13 ф.РП-119-1, яч.6 ф.РП-119-2 | ВН | 5.968 | 2.741 | 3.227 |  | 817-С от 19.12.2024 |  | малахово
13. | ПС Широтная, яч.27 ф.РП-97-1, яч.28 ф.РП-97-2 | ВН | 4.554 | 1.466 | 3.088 |  | 816-С от 19.12.2024 |  | кнс
14. | ПС Широтная, яч.15 РП-140-1, яч.16 РП-140-2 | ВН | 0.9 | 0.078 | 0.822
ИТОГО: |  |  | 83.779 | 35.286 | 48.493
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## февраль (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт. |  | (+)1,366 кВт РП-135-1,2
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 83.779 | 35.38 |  | (+)1,0054 кВт РП-137-1,2
за ____февраль______2025 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 12.375 | 9.125 | -0.151 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10кВ Медик | ВН | 12 | 5.94 | 6.06 | 0.592
3. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.615 | 0.285 | -0.03
4 | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.239 | 1.861 | -0.066
5. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.12 | 3.365 | 0.008 | 811-С от 19.12.2024 |  | плеханово мкр
6. | ПС Комарово, яч.111 ф.РП-96-1, яч.208 ф.РП-96-2 | ВН | 7.166 | 1.967 | 5.199 | -0.08 | 813-С от 19.12.2024 |  | дударева
7. | ПС Комарово, яч.306 ф.РП-113-1, яч.406 ф.РП-113-2 | ВН | 6.519 | 2.181 | 4.338 | 0.075 | 814-С от 19.12.2024 |  | 8.246 | 1.366
8. | ПС Молодежная яч.308 ф.РП-135-1, яч.208 ф.РП-135-2 | ВН | 6.099 | 1.967 | 4.132 | -0.063 | 810-С от 19.12.2024 |  | падерина | 1.0054
9. | ПС Молодежная яч.104 ф.РП-137-1, яч.404 ф.РП-137-2 | ВН | 4.5178 | 0.621 | 3.897 | -0.031 | 809-С от 19.12.2024
10. | ПС Молодежная яч.105 ф.РП-136-1, яч.406 ф.РП-136-2 | ВН | 3.381 | 0.819 | 2.562 | 0.028 | 815-С от 19.12.2024
11. | ПС Ожогино, яч.9 ф.РП-123-1, яч.6 ф.РП-123-2 | ВН | 4.689 | 4.341 | 0.348 | -0.098 | 812-С от 19.12.2024 |  | новопатрушево
12. | ПС Широтная, яч.13 ф.РП-119-1, яч.6 ф.РП-119-2 | ВН | 5.968 | 2.693 | 3.275 | -0.048 | 817-С от 19.12.2024 |  | малахово
13. | ПС Широтная, яч.27 ф.РП-97-1, яч.28 ф.РП-97-2 | ВН | 4.554 | 1.425 | 3.129 | -0.041 | 816-С от 19.12.2024 |  | кнс
14. | ПС Широтная, яч.15 РП-140-1, яч.16 РП-140-2 | ВН | 0.9 | 0.077 | 0.823 | -0.001
ИТОГО: |  |  | 83.779 | 35.38 | 48.399
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## март (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт. |  | (+)1,366 кВт РП-135-1,2
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 83.779 | 32.281 |  | (+)1,0054 кВт РП-137-1,2
за ____март______2025 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.416 | 11.084 | -1.959 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10кВ Медик | ВН | 12 | 5.585 | 6.415 | -0.355
3. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.587 | 0.313 | -0.028
4 | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.178 | 1.922 | -0.061
5. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.116 | 3.369 | -0.004 | 811-С от 19.12.2024 |  | плеханово мкр
6. | ПС Комарово, яч.111 ф.РП-96-1, яч.208 ф.РП-96-2 | ВН | 7.166 | 1.945 | 5.221 | -0.022 | 813-С от 19.12.2024 |  | дударева
7. | ПС Комарово, яч.306 ф.РП-113-1, яч.406 ф.РП-113-2 | ВН | 6.519 | 2.082 | 4.437 | -0.099 | 814-С от 19.12.2024 |  | 8.246 | 1.366
8. | ПС Молодежная яч.308 ф.РП-135-1, яч.208 ф.РП-135-2 | ВН | 6.099 | 1.911 | 4.188 | -0.056 | 810-С от 19.12.2024 |  | падерина | 1.0054
9. | ПС Молодежная яч.104 ф.РП-137-1, яч.404 ф.РП-137-2 | ВН | 4.5178 | 0.619 | 3.899 | -0.002 | 809-С от 19.12.2024
10. | ПС Молодежная яч.105 ф.РП-136-1, яч.406 ф.РП-136-2 | ВН | 3.381 | 0.719 | 2.662 | -0.1 | 815-С от 19.12.2024
11. | ПС Ожогино, яч.9 ф.РП-123-1, яч.6 ф.РП-123-2 | ВН | 4.689 | 4.178 | 0.511 | -0.163 | 812-С от 19.12.2024 |  | новопатрушево
12. | ПС Широтная, яч.13 ф.РП-119-1, яч.6 ф.РП-119-2 | ВН | 5.968 | 2.513 | 3.455 | -0.18 | 817-С от 19.12.2024 |  | малахово
13. | ПС Широтная, яч.27 ф.РП-97-1, яч.28 ф.РП-97-2 | ВН | 4.554 | 1.365 | 3.189 | -0.06 | 816-С от 19.12.2024 |  | кнс
14. | ПС Широтная, яч.15 РП-140-1, яч.16 РП-140-2 | ВН | 0.9 | 0.067 | 0.833 | -0.01
ИТОГО: |  |  | 83.779 | 32.281 | 51.498
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## 1 квартал 2025
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 1 квартал 2025 г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.772 | 9.728
2. | ПС 110/10кВ Медик | ВН | 12 | 5.624 | 6.376
3. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.616 | 0.284
4 | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.241 | 1.859
5. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.116 | 3.369
6. | ПС Комарово, яч.111 ф.РП-96-1, яч.208 ф.РП-96-2 | ВН | 7.166 | 1.986 | 5.18
7. | ПС Комарово, яч.306 ф.РП-113-1, яч.406 ф.РП-113-2 | ВН | 6.519 | 2.123 | 4.396
8. | ПС Молодежная яч.308 ф.РП-135-1, яч.208 ф.РП-135-2 | ВН | 6.099 | 1.969 | 4.13
9. | ПС Молодежная яч.104 ф.РП-137-1, яч.404 ф.РП-137-2 | ВН | 4.518 | 0.631 | 3.887
10. | ПС Молодежная яч.105 ф.РП-136-1, яч.406 ф.РП-136-2 | ВН | 3.381 | 0.776 | 2.605
11. | ПС Ожогино, яч.9 ф.РП-123-1, яч.6 ф.РП-123-2 | ВН | 4.689 | 4.319 | 0.37
12. | ПС Широтная, яч.13 ф.РП-119-1, яч.6 ф.РП-119-2 | ВН | 5.968 | 2.649 | 3.319
13. | ПС Широтная, яч.27 ф.РП-97-1, яч.28 ф.РП-97-2 | ВН | 4.554 | 1.419 | 3.135
14. | ПС Широтная, яч.15 РП-140-1, яч.16 РП-140-2 | ВН | 0.9 | 0.074 | 0.826
ИТОГО: |  |  | 83.779 | 34.315 | 49.464

## апрель (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.25
за _____апрель______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.39 | 11.11 | -0.77 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.536 | 0.364 | -0.033
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.006
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.224 | 3.261 | -0.093
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 11.25 | 16.735
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## май (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 12.044
за _____май______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 11.218 | 10.282 | 0.058 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.608 | 0.292 | 0.039
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.106 | 1.994 | 0.012
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.112 | 3.373 | -0.205
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 12.044 | 15.941
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## июнь (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 10.405
за _____июнь______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 9.72 | 11.78 | -1.44 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.495 | 0.405 | -0.074
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.104 | 1.996 | 0.01
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.086 | 3.399 | -0.231
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 10.405 | 17.58
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## июль (3) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 10.467
за _____июль______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 9.771 | 11.729 | -1.389 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.491 | 0.409 | -0.078
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.102 | 1.998 | 0.008
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.103 | 3.382 | -0.214
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 10.467 | 17.518
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## август (2) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.095
за _____август______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.386 | 11.114 | -0.774 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.499 | 0.401 | -0.07
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.108 | 1.992 | 0.014
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.102 | 3.383 | -0.215
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 11.095 | 16.89
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## сентябрь (3) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 11.242
за _____сентябрь______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 10.501 | 10.999 | -0.659 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.535 | 0.365 | -0.034
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.118 | 1.982 | 0.024
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.088 | 3.397 | -0.229
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 11.242 | 16.743
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## ноябрь (3) (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 13.002
за ____ноябрь______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 12.137 | 9.363 | 0.977 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.591 | 0.309 | 0.022
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.168 | 1.932 | 0.074
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.106 | 3.379 | -0.211
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 13.002 | 14.983
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров

## декабрь2024 (hidden)
ВЕДОМОСТЬ | [6 empty] | Макс. | Факт.
контроля договорной и заявленной мощности | [5 empty] | ВН | 27.985 | 13.616
за ____декабрь______2024 г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС 110/10кВ КСК | ВН | 21.5 | 12.713 | 8.787 | 1.553 | Интервалку направляет АИС
2. | ПС 110/10 кВ Казарово, яч.15, ф.Жданова-1, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.9 | 0.611 | 0.289 | 0.042
3. | ПС 110/10кВ Центральная яч.40 ф. Седова-2, яч.45 ф. Седова-1 | ВН | 2.1 | 0.173 | 1.927 | 0.079
4. | ПС 110/10кВ Комарово, яч.110 ф.РП-121-1, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 3.485 | 0.119 | 3.366 | -0.198
ИТОГО: |  |  | 27.985 | 13.616 | 14.369
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Россети Тюмень" |  |  | Директор
| Тюменские электрические сети |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | А.А. Мухин |  |  | А.В. Федоров